## Sheet1
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 沈阳市建设工程质量检测中心有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、一级注册结构师苗某所学专业为防灾减灾工程及防护工程，申请书所提供的从事检测的工作经历的时间不满足2年以上的要求，其最早参加培训的时间为2023年9月1日。 2、一级注册结构师田某申请书所提供的从事检测的工作经历的时间不满足2年以上的要求，其最早参加培训的时间为2023年9月1日。 3、政务系统中报告批准人汇总表只有管某海一人。 4、高级工程师曹某所学专业为园林设计，高级工程师证书专业为园林风景。 5、高级工程师贾某阳所学专业为艺术设计，高级工程师证书专业为建筑学。 6、高级工程师张某所学专业为艺术设计，高级工程师证书专业为建筑结构。 7、高级工程师曹某所学专业为艺术设计，高级工程师证书专业为建筑装饰。 8、高级工程师刘某所学专业为环境设计，高级工程师证书专业为建筑装饰。 9、李某航所学专业为建筑文物保护。 10、助理工程师刘某鑫所学专业为机械设计与制造，技术员证书专业为建筑机械。 11、高级工程师郭某嫡所学专业为安全工程，高级工程师证书专业为建筑。 12、工程师赵某所学专业为机械制造，工程师证书专业为机械。 13、工程师曹某所学专业为工商管理，工程师证书专业为工程概预算。 14、工程师王某菊 所学专业为规划设计，工程师证书专业为城市规划。 15、于某权所学专业为建筑机械。 16、高级工程师李某所学专业为计算机信息，高级工程师证书专业为信息系统项目管理师。 17、徐某博所学专业为软件工程。 18、高级工程师夏某丽所学专业为化学工程，高级工程师证书专业为化工。 19、王某心未提供所学专业证明。 20、任某所学专业为计算机与应用科学，高级工程师证书专业为化工。 21、高级工程师宛某所学专业为国际经济与贸易，高级工程师证书专业为建筑施工。 12月11日经视频考核，该单位存在以下问题： 一、人员 1、赵某龙缺少市政工程材料上岗证书； 2、贾某新缺少道路工程、桥梁及地下工程上岗证书； 3、技术员索某所学专业为工程造价，技术员证书专业为工程概预算。 4、王某党未提供毕业证，工程师证书为工程概预算。 5、刘某宇所学专业为农业电气化，工程师证书专业为电气。 6、王某杨所学专业为环境工程，助理工程师证书为环境工程。 二、管理水平 7、手册中编制依据RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》已废止,建议修订此部分内容； | 不合格
2 | 辽宁电力检测试验焊接培训有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经文件审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 1、质量管理体系 （1）体系文件中未提供本次申请报告批准人的授权文件。 （2）体系文件中规定的报告保存期限与《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则》第三十二条的相关规定不符。 2、人员 （1）检测人员李某、梁某彬、纪某、佟某刚为非工程类专业（申请表表七中共计21人）。 （2）人员的保险缴费单位名称与申请机构（辽宁电力检测试验焊接培训有限公司）名称不符。 3、仪器设备 （1）申请表表八中部分设备未填写对应检测项目。 下列仪器设备测量范围填写不正确：水泥试体恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪； 下列检测项目部分仪器设备未填写：水泥凝结时间、水泥保水率、细骨料颗粒级配、细骨料亚甲蓝与石粉含量、细骨料氯离子含量、细骨料表观密度、细骨料碱活性、粗骨料表观密度，砖、砌块、瓦、墙板的抗压强度、抗折强度、干密度、吸水率，混凝土及拌合用水坍落度、混凝土及拌合用水抗冻性能、拌合用水不溶物含量、混凝土外加剂密度、混凝土外加剂限制膨胀率，防水卷材：可溶物含量、断裂拉伸强度、撕裂强度，瓷砖及石材吸水率； 钢筋弯曲性能弯曲试验机填写重复； 细骨料颗粒级配填写的标准筛筛孔范围不正确； 粗骨料针片状颗粒含量填写的标准筛筛孔范围不正确； 序号第110的设备名称第一个字错误； 序号第224的设备准确度等级填写错误； 序号第249的设备与相应检测项目无关； （2）未提供非接触式混凝土收缩变形系统、游标卡尺、钢直尺、砖用卡尺、角度尺、塞尺、热空气老化箱、酸度计、滴定管、移液管等仪器设备的检定/校准证书及确认记录。 （3）未提供仪器设备购买发票或合同等证明材料。 4、检测能力（表九） （1）焊接拉伸：检测依据GB/T2651-2023的名称填写错误； （2）钢筋断后伸长率：缺少检测依据GB/T228.1-2021； （3）钢筋最大力总延伸率：检测依据缺少GB/T228.1-2021、GB1499.1-2024、GB1499.2-2024； （4）钢筋反向弯曲：检测依据不应填写GB1499.1-2024； （5）砖、砌块、瓦、墙板：缺少墙板抗压强度、抗折强度、吸水率的检测依据； 缺少瓦抗折强度、吸水率的检测依据； （6）混凝土外加剂：抗压强度比参数检测依据应加上GB/T50081-2019；含气量及泌水率比参数检测依据应加上GB/T50080-2016；含气量1h经时变化量参数名称应填写完整。 （7）瓷砖及石材：缺少瓷砖吸水率及弯曲强度的检测依据； 5、视频考核 （1）未提供瓷砖破坏强度夹具； （2）防水卷材低温柔度参数缺少半导体温度计； | 不合格
3 | 凤城中晟建筑工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、质量管理体系 1、申请书 （1）表七质量检测人员情况一览表中人员无需重复填写，在“从事检测专项资质”一栏中注明从事的专项即可，按照要求填写完整的资质类别名称，及详细的检测地址。 （2）表八主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中填写完整的设备名称及型号，检定/校准有效日期填写具体日期。 （3）表九检测专项及检测能力表中添加检验能力所对应的标准。 （4）表十报告批准人汇总表签字范围按检测项目逐一填写。 （5）填报系统中，表九检测专项及检测能力表应填写完整；填报系统的材料应与纸质版申请书内容一致。 2、体系文件 （1）质量手册中，4.1组织机构框图中技术负责人、质量负责人与本次资质申报的人员不一致。 （2）质量手册中对技术负责人要求为具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 （3）质量手册中对质量负责人要求为具有大专以上学历，接受过公司认证认可相关的培训，不符合资质标准中对质量负责人的要求。 3、需要提供的证明材料 （1）提供全体人员劳动合同及毕业证书。 （2）提供检测人员白某尧、袁某涛、关某的培训证明材料。 （3）提供仪器设备校准证书及确认记录。 （4）房屋租赁合同不规范，未写明检测机构使用该场所的权利和用途，不满足资质标准要求。 （5）提供中级以上职称人员三年检测经历证明材料和社保证明材料。 二、建筑材料及构配件 1、人员 （1）资料中共报了20个人，与检测相关专业的人员不够20 人。 李某龙的专业是贸易经济，与建筑工程材料检测无关。 白某尧的专业是热能与动力工程，与建筑工程材料检测无关。 （2）机构未提供人员的培训有效记录。有上岗证和培训计划。 （3）机构人员的职称全是山东省的，并未提供相关人员相关专业的毕业证。 2、设备 （1）机构只提供的设备的清单，没有提供仪器设备的校准证书或设备校准结果的确认书。（无法确认设备是否符合检测的要求） （2）设备表中的设备有不符合标准要求的地方： 1）水泥凝结时间：少秒表、加水器等仪器设备。 2）安定性：如果有雷氏夹法的话，少雷氏夹的全套设备，沸煮箱未提供时间的校准结果。 3胶砂强度：少加水器、流动度跳桌、标准养护箱或室、抗折试验机或装置（现有材料不能确定压折一体机的信息） 4）氯离子含量：少玻璃量具。 5）断后伸长率：少电子卡尺和标距机 6）总伸长率：少标距机，引伸计的跨距50 ，不符合标准要求。同时对于屈服不明显的材料的适用性不足。 7）反向弯曲：不能确定试验机能否进行90°和20°的弯曲角度。人工时效的设备没有体现。 8）残余变形：不用多功能引伸计。 9）弯曲：少电子卡尺，用于对弯心的直径确定。 10）细集料压碎指标：使用25kN，报600的设备不合适。 11）氯化钠离子：少玻璃量具 12）坚固性：天平（静水天平）应能称量网篮。 13）碱活性： 少碱活性试验的设备 ，只报了一个天平。 14）轻物质：少波美比重计 15）粗集料的表观密度：不用李氏瓶。少温度计 16）砖抗冻：应该是冰柜，全自动控制冻融试验机不适用于本试验。 17）混凝土强度：少电子卡尺、角度尺、塞尺等测量试样尺寸用的工具。 18）水的氯离子：少玻璃量具 19）混凝土抗冻：从设备表中看只用快冻法。少动弹模量仪和电子天平。 20）混凝土凝结时间：少测试试针、计时器。 21）混凝土劈裂抗拉：建议增加一个大量程的试验机。 22）减水率：少称量水的设备和钢板尺。 23）密度：比重瓶法不是李氏比重瓶。没有体现精密密度计法和液体比重天平法 24）细度：和密度是不同的参数。少试验用的筛子。 25）限制膨胀率：少限制膨胀器和水泥的比长仪，表中的量程不是水泥比长仪。 26）泌水率比：压力泌水仪是测量压力泌水的，应该用不上。另外压力表的量程太大，不适用于压力泌水试验。少量筒和天平。 27）混凝土氯离子：少玻璃量具 28）相对耐久性：慢冻法。少冰箱和力学试验设备。不用全自动冻融试验机和动弹模量仪，这是快冻法。 29）经时变化 ：少计时器 30）掺和料含水率：用烘箱就可以，一般不用高温炉。 31）砂浆抗压强度：压力机量程过大。 32）稠度：少砂浆搅拌机。 33）防水材料拉力：少厚度测量规 34）低温柔度：使用低温柔度仪，不是低温箱 35）热老化后的性能：使用热老化箱，不是紫外老化箱 36）低温柔性：少弯折仪及配套的量块 37）瓷砖和理石的弯曲强度：机构要确认电子试验机可以满足瓷砖弯曲强度的要求。 38）瓷砖和理石的抗冻性：机构没列相应的设备。 39）静液压试验：少管壁测厚仪和计时器 40）冲击：少冰箱 41）截面尺寸：少电子卡尺 42）强度：少管壁测厚仪。机构确认试验机是否能直接测量长度。 43）维卡软化：设备少配重的校准点。机构改革确认是否有。 44）坠落试验：少高度的控制内容。 设备表中以上的内容，需机构进行确认后，进行修改与调整。 3、管理 （1）未见安全防护的相关措施与规定。特别是较危险和现场试验时，保证人员安全是最重要的，机构应该制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。 （2）试验使用设备应进行充分的授权。保证数据的取得完整性和准确性，同时也能保证人员的安全。 （3）土工试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 （4）RB/T214标准废止，要求依据 GB/T27025或ISO17025编制新的体系文件。 4、其他 （1）化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。 （2）塑料管材的取样，建议有文件化的规定。 三、主体结构及装饰装修 1、人员 （1）注册人员许某伟未注册成功，不符合资质标准要求。缺少两年及以上检测经历的证明材料。 （2）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）混凝土抗压强度（钻芯法）所提供测量范围0-2000kN的万能试验机,不能满足常用强度等级普通混凝土的检测需求。 （2）表八中缺少所申请可选参数砌体抗压强度、砌体抗剪强度相应的检测设备。 四、建筑节能 1、人员 （1）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）表八中缺少保温绝热材料吸水率试验用的切片器、投影仪或显微镜等设备。 （2）表八中缺少保温绝热材料拉伸粘结强度试验用的冻融试验箱等设备。 五、现场视频考核 原计划2024年12月11日上午8：30-11：30进行现场视频考核，首次会召开时，由于机构对于现场视频考核准备不充分，技术负责人、质量负责人及报告批准人等主要人员均未到位，无法开展现场视频考核工作。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、质量管理体系 1、申请书 （1）表七质量检测人员情况一览表中人员无需重复填写，在“从事检测专项资质”一栏中注明从事的专项即可，按照要求填写完整的资质类别名称，及详细的检测地址。 （2）表八主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中填写完整的设备名称及型号，检定/校准有效日期填写具体日期。 （3）表九检测专项及检测能力表中添加检验能力所对应的标准。 （4）表十报告批准人汇总表签字范围按检测项目逐一填写。 （5）填报系统中，表九检测专项及检测能力表应填写完整；填报系统的材料应与纸质版申请书内容一致。 2、体系文件 （1）质量手册中，4.1组织机构框图中技术负责人、质量负责人与本次资质申报的人员不一致。 （2）质量手册中对技术负责人要求为具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 （3）质量手册中对质量负责人要求为具有大专以上学历，接受过公司认证认可相关的培训，不符合资质标准中对质量负责人的要求。 3、需要提供的证明材料 （1）提供全体人员劳动合同及毕业证书。 （2）提供检测人员白某尧、袁某涛、关某的培训证明材料。 （3）提供仪器设备校准证书及确认记录。 （4）房屋租赁合同不规范，未写明检测机构使用该场所的权利和用途，不满足资质标准要求。 （5）提供中级以上职称人员三年检测经历证明材料和社保证明材料。 二、建筑材料及构配件 1、人员 （1）资料中共报了20个人，与检测相关专业的人员不够20 人。 李某龙的专业是贸易经济，与建筑工程材料检测无关。 白某尧的专业是热能与动力工程，与建筑工程材料检测无关。 （2）机构未提供人员的培训有效记录。有上岗证和培训计划。 （3）机构人员的职称全是山东省的，并未提供相关人员相关专业的毕业证。 2、设备 （1）机构只提供的设备的清单，没有提供仪器设备的校准证书或设备校准结果的确认书。（无法确认设备是否符合检测的要求） （2）设备表中的设备有不符合标准要求的地方： 1）水泥凝结时间：少秒表、加水器等仪器设备。 2）安定性：如果有雷氏夹法的话，少雷氏夹的全套设备，沸煮箱未提供时间的校准结果。 3胶砂强度：少加水器、流动度跳桌、标准养护箱或室、抗折试验机或装置（现有材料不能确定压折一体机的信息） 4）氯离子含量：少玻璃量具。 5）断后伸长率：少电子卡尺和标距机 6）总伸长率：少标距机，引伸计的跨距50 ，不符合标准要求。同时对于屈服不明显的材料的适用性不足。 7）反向弯曲：不能确定试验机能否进行90°和20°的弯曲角度。人工时效的设备没有体现。 8）残余变形：不用多功能引伸计。 9）弯曲：少电子卡尺，用于对弯心的直径确定。 10）细集料压碎指标：使用25kN，报600的设备不合适。 11）氯化钠离子：少玻璃量具 12）坚固性：天平（静水天平）应能称量网篮。 13）碱活性： 少碱活性试验的设备 ，只报了一个天平。 14）轻物质：少波美比重计 15）粗集料的表观密度：不用李氏瓶。少温度计 16）砖抗冻：应该是冰柜，全自动控制冻融试验机不适用于本试验。 17）混凝土强度：少电子卡尺、角度尺、塞尺等测量试样尺寸用的工具。 18）水的氯离子：少玻璃量具 19）混凝土抗冻：从设备表中看只用快冻法。少动弹模量仪和电子天平。 20）混凝土凝结时间：少测试试针、计时器。 21）混凝土劈裂抗拉：建议增加一个大量程的试验机。 22）减水率：少称量水的设备和钢板尺。 23）密度：比重瓶法不是李氏比重瓶。没有体现精密密度计法和液体比重天平法 24）细度：和密度是不同的参数。少试验用的筛子。 25）限制膨胀率：少限制膨胀器和水泥的比长仪，表中的量程不是水泥比长仪。 26）泌水率比：压力泌水仪是测量压力泌水的，应该用不上。另外压力表的量程太大，不适用于压力泌水试验。少量筒和天平。 27）混凝土氯离子：少玻璃量具 28）相对耐久性：慢冻法。少冰箱和力学试验设备。不用全自动冻融试验机和动弹模量仪，这是快冻法。 29）经时变化 ：少计时器 30）掺和料含水率：用烘箱就可以，一般不用高温炉。 31）砂浆抗压强度：压力机量程过大。 32）稠度：少砂浆搅拌机。 33）防水材料拉力：少厚度测量规 34）低温柔度：使用低温柔度仪，不是低温箱 35）热老化后的性能：使用热老化箱，不是紫外老化箱 36）低温柔性：少弯折仪及配套的量块 37）瓷砖和理石的弯曲强度：机构要确认电子试验机可以满足瓷砖弯曲强度的要求。 38）瓷砖和理石的抗冻性：机构没列相应的设备。 39）静液压试验：少管壁测厚仪和计时器 40）冲击：少冰箱 41）截面尺寸：少电子卡尺 42）强度：少管壁测厚仪。机构确认试验机是否能直接测量长度。 43）维卡软化：设备少配重的校准点。机构改革确认是否有。 44）坠落试验：少高度的控制内容。 设备表中以上的内容，需机构进行确认后，进行修改与调整。 3、管理 （1）未见安全防护的相关措施与规定。特别是较危险和现场试验时，保证人员安全是最重要的，机构应该制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。 （2）试验使用设备应进行充分的授权。保证数据的取得完整性和准确性，同时也能保证人员的安全。 （3）土工试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 （4）RB/T214标准废止，要求依据 GB/T27025或ISO17025编制新的体系文件。 4、其他 （1）化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。 （2）塑料管材的取样，建议有文件化的规定。 三、主体结构及装饰装修 1、人员 （1）注册人员许某伟未注册成功，不符合资质标准要求。缺少两年及以上检测经历的证明材料。 （2）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）混凝土抗压强度（钻芯法）所提供测量范围0-2000kN的万能试验机,不能满足常用强度等级普通混凝土的检测需求。 （2）表八中缺少所申请可选参数砌体抗压强度、砌体抗剪强度相应的检测设备。 四、建筑节能 1、人员 （1）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）表八中缺少保温绝热材料吸水率试验用的切片器、投影仪或显微镜等设备。 （2）表八中缺少保温绝热材料拉伸粘结强度试验用的冻融试验箱等设备。 五、现场视频考核 原计划2024年12月11日上午8：30-11：30进行现场视频考核，首次会召开时，由于机构对于现场视频考核准备不充分，技术负责人、质量负责人及报告批准人等主要人员均未到位，无法开展现场视频考核工作。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、质量管理体系 1、申请书 （1）表七质量检测人员情况一览表中人员无需重复填写，在“从事检测专项资质”一栏中注明从事的专项即可，按照要求填写完整的资质类别名称，及详细的检测地址。 （2）表八主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中填写完整的设备名称及型号，检定/校准有效日期填写具体日期。 （3）表九检测专项及检测能力表中添加检验能力所对应的标准。 （4）表十报告批准人汇总表签字范围按检测项目逐一填写。 （5）填报系统中，表九检测专项及检测能力表应填写完整；填报系统的材料应与纸质版申请书内容一致。 2、体系文件 （1）质量手册中，4.1组织机构框图中技术负责人、质量负责人与本次资质申报的人员不一致。 （2）质量手册中对技术负责人要求为具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 （3）质量手册中对质量负责人要求为具有大专以上学历，接受过公司认证认可相关的培训，不符合资质标准中对质量负责人的要求。 3、需要提供的证明材料 （1）提供全体人员劳动合同及毕业证书。 （2）提供检测人员白某尧、袁某涛、关某的培训证明材料。 （3）提供仪器设备校准证书及确认记录。 （4）房屋租赁合同不规范，未写明检测机构使用该场所的权利和用途，不满足资质标准要求。 （5）提供中级以上职称人员三年检测经历证明材料和社保证明材料。 二、建筑材料及构配件 1、人员 （1）资料中共报了20个人，与检测相关专业的人员不够20 人。 李某龙的专业是贸易经济，与建筑工程材料检测无关。 白某尧的专业是热能与动力工程，与建筑工程材料检测无关。 （2）机构未提供人员的培训有效记录。有上岗证和培训计划。 （3）机构人员的职称全是山东省的，并未提供相关人员相关专业的毕业证。 2、设备 （1）机构只提供的设备的清单，没有提供仪器设备的校准证书或设备校准结果的确认书。（无法确认设备是否符合检测的要求） （2）设备表中的设备有不符合标准要求的地方： 1）水泥凝结时间：少秒表、加水器等仪器设备。 2）安定性：如果有雷氏夹法的话，少雷氏夹的全套设备，沸煮箱未提供时间的校准结果。 3胶砂强度：少加水器、流动度跳桌、标准养护箱或室、抗折试验机或装置（现有材料不能确定压折一体机的信息） 4）氯离子含量：少玻璃量具。 5）断后伸长率：少电子卡尺和标距机 6）总伸长率：少标距机，引伸计的跨距50 ，不符合标准要求。同时对于屈服不明显的材料的适用性不足。 7）反向弯曲：不能确定试验机能否进行90°和20°的弯曲角度。人工时效的设备没有体现。 8）残余变形：不用多功能引伸计。 9）弯曲：少电子卡尺，用于对弯心的直径确定。 10）细集料压碎指标：使用25kN，报600的设备不合适。 11）氯化钠离子：少玻璃量具 12）坚固性：天平（静水天平）应能称量网篮。 13）碱活性： 少碱活性试验的设备 ，只报了一个天平。 14）轻物质：少波美比重计 15）粗集料的表观密度：不用李氏瓶。少温度计 16）砖抗冻：应该是冰柜，全自动控制冻融试验机不适用于本试验。 17）混凝土强度：少电子卡尺、角度尺、塞尺等测量试样尺寸用的工具。 18）水的氯离子：少玻璃量具 19）混凝土抗冻：从设备表中看只用快冻法。少动弹模量仪和电子天平。 20）混凝土凝结时间：少测试试针、计时器。 21）混凝土劈裂抗拉：建议增加一个大量程的试验机。 22）减水率：少称量水的设备和钢板尺。 23）密度：比重瓶法不是李氏比重瓶。没有体现精密密度计法和液体比重天平法 24）细度：和密度是不同的参数。少试验用的筛子。 25）限制膨胀率：少限制膨胀器和水泥的比长仪，表中的量程不是水泥比长仪。 26）泌水率比：压力泌水仪是测量压力泌水的，应该用不上。另外压力表的量程太大，不适用于压力泌水试验。少量筒和天平。 27）混凝土氯离子：少玻璃量具 28）相对耐久性：慢冻法。少冰箱和力学试验设备。不用全自动冻融试验机和动弹模量仪，这是快冻法。 29）经时变化 ：少计时器 30）掺和料含水率：用烘箱就可以，一般不用高温炉。 31）砂浆抗压强度：压力机量程过大。 32）稠度：少砂浆搅拌机。 33）防水材料拉力：少厚度测量规 34）低温柔度：使用低温柔度仪，不是低温箱 35）热老化后的性能：使用热老化箱，不是紫外老化箱 36）低温柔性：少弯折仪及配套的量块 37）瓷砖和理石的弯曲强度：机构要确认电子试验机可以满足瓷砖弯曲强度的要求。 38）瓷砖和理石的抗冻性：机构没列相应的设备。 39）静液压试验：少管壁测厚仪和计时器 40）冲击：少冰箱 41）截面尺寸：少电子卡尺 42）强度：少管壁测厚仪。机构确认试验机是否能直接测量长度。 43）维卡软化：设备少配重的校准点。机构改革确认是否有。 44）坠落试验：少高度的控制内容。 设备表中以上的内容，需机构进行确认后，进行修改与调整。 3、管理 （1）未见安全防护的相关措施与规定。特别是较危险和现场试验时，保证人员安全是最重要的，机构应该制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。 （2）试验使用设备应进行充分的授权。保证数据的取得完整性和准确性，同时也能保证人员的安全。 （3）土工试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 （4）RB/T214标准废止，要求依据 GB/T27025或ISO17025编制新的体系文件。 4、其他 （1）化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。 （2）塑料管材的取样，建议有文件化的规定。 三、主体结构及装饰装修 1、人员 （1）注册人员许某伟未注册成功，不符合资质标准要求。缺少两年及以上检测经历的证明材料。 （2）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）混凝土抗压强度（钻芯法）所提供测量范围0-2000kN的万能试验机,不能满足常用强度等级普通混凝土的检测需求。 （2）表八中缺少所申请可选参数砌体抗压强度、砌体抗剪强度相应的检测设备。 四、建筑节能 1、人员 （1）人员培训证明仅提供了培训计划表，缺少相关支持性材料。 2、参数 未提供相关方法标准。 3、设备 （1）表八中缺少保温绝热材料吸水率试验用的切片器、投影仪或显微镜等设备。 （2）表八中缺少保温绝热材料拉伸粘结强度试验用的冻融试验箱等设备。 五、现场视频考核 原计划2024年12月11日上午8：30-11：30进行现场视频考核，首次会召开时，由于机构对于现场视频考核准备不充分，技术负责人、质量负责人及报告批准人等主要人员均未到位，无法开展现场视频考核工作。 | 不合格
4 | 沈阳安盛检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1.申请书中表九检测专项及检测能力表中GB/T 1499.2-2024、GB/T 1499.1-2024标准应为强制标准GB 1499.2-2024、 GB 1499.1-2024，条款不正确；GB 11968-2020标准应为推荐标准GB/T11968-2020。 2.钢材(含焊接与机械连接)：反复弯曲参数应为反向弯曲；粗骨料：压碎指标应为压碎值指标；混凝土外加剂：含气量1h 经时变化量应为含气量1h 经时变化量（坍落度、含气量）；未按检测机构资质标准中参数内容要求填写。 3.申请资质范围中为建筑材料及构配件、市政工程材料，申请书中没提供市政工程材料资质的相关内容。 二、人员 1.系统企业全员社保未查到人员有：高清祥（技术负责人）、陈策（工程师）、刘跃天、李一凡、商志远、王飞、刘帅共计7人。 2.系统查询人员社保最大缴费月份2024年6月，需提供6月以后社保。 3.机构人员总数23名，其中无职称人员王超为装潢艺术设计专业、张孝良为汽车营销与服务专业、冯丽丽为社会学专业、刘帅为经济管理专业、苏常月为人力资源管理专业不是工程类专业共计5人。 4.人员总数23名，其中：高清祥2024.2.1-至今沈阳安盛检测有限公司经理技术负责人，其他单位检测工作经历无法确认；肖占兴2021.8.1沈阳安盛检测有限公司经理、质量负责人检测工作经历3年，不符合建设工程质量检测机构资质标准5年要求。 5.系统企业全员社保郝雪、刘娟在表七质量检测人员情况一览表没有体现。 6.人员学历证明未提供。 三、仪器设备 1.轻集料：筒压强度设备未提供。 2.墙板：抗折强度引用标准JC/T893-2001 6.3.2、GB/T7019-2014 10、 GB/T19631-2005 6.3.3、JC447-1991（1996） 5.2.1设备未提供。 3.混凝土：抗渗等级引用标准JGJ/T291-2012 附录D设备未提供。 4.混凝土外加剂：相对耐久性指标引用标准GB8076-2008 6.6.3设备未提供（快速冻融设备、动弹性模量仪）。 5.混凝土外加剂：氯离子含量引用标准GB8076-2008 附录 B设备未提供（离子色谱仪）。 6.防水卷材：可溶物含量引用标准GB/T328.26-2007设备未提供（可溶物含量测试仪）。 7.防水卷材：热老化后低温柔度引用标准GB/T3512-2014、GB/T18244-2000设备未提供（热空气加速老化仪） 8.预应力钢绞线：全部参数引用标准GB/T 21839-2019设备未提供（专用设备）。 四、其他： 1.沈阳安盛检测有限公司由中辰（沈阳）科技实业集团有限公司投资的全资子公司，需提供营业执照。 2.《质量手册》中对技术负责人的任职条件要求不符合《资质标准》的相关要求。 3.《质量手册》中质量目标中检测试验报告准确率 99%不正确。 4.《质量手册》中参考文件（中华人民共和国建设部令 2005 第 141 号）已废止。 5.未提供作业指导文件和管理制度。 6.《质量手册》中人员检测从事相关检验检测工作 3 年以上，与报告批准人史金伶、曹建从事相关检验检测工作 1年不相符。 7.《质量手册》中申诉在GB/T27025-2019没有规定。 8.程序文件中“分析中心”在系组织机构图中没有此部门。 9.程序文件中“申述”描述在GB/T27025-2019没有规定。 10.体系文件中未有“单独建立检测结果不合格项目台账”的要求。 11.未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。 12.未按依据GB/T27025-2019条款顺序编写质量手册；编制：肖占兴，批准：肖占兴不合理。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1、没有检测建筑隔墙用轻质条板用抗压强度、抗折强度的相关仪器设备，建议取消砖、砌块、瓦、墙板-抗压强度中建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T169-2016 7.4.3、建筑用轻质隔墙条板 GB/T23451-2023 7.4.2两个标准； 2、没有检测预应力钢铰线的相关仪器设备，建议取消预应力钢绞线预应力钢绞线的最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力三项参数。 3、没有防水涂料检测用“8”字模，建议补全。 4、报告批准人史金伶、曹建需提供职称证明。 | 不合格
5 | 大连渤海检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经文审和现场审核，该单位尚存在以下问题： 一、质量管理体系 1、体系文件 （1）质量手册中对技术负责人要求为具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 （2）质量手册中未见对质量负责人任职条件的要求。 2、需要提供的材料 （1）未提供已批准的资质证书扫描件。 3、视频考核 （1）现场考核发现幕墙检测室内存放的设备校准证书已过期； （2）设备使用记录管理不规范，未随检测设备一同存放。 二、建筑材料及构配件 1、人员 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质人员要求的证明材料。 （2）申请表中提供的社保证明材料为202404-202409期间，请提供近期社保证明材料。 （3）未提供建材检测人员王某梅、王某、某玲、汪某智的上岗证或培训证明材料；建材培训记录表中检测人员张兴一和王仕如未在培训记录中签到。 2、参数 （1）未提供检测专项及检测能力表中申请参数对应检测方法。 3、设备 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质要求的设备（大型、特殊设备除外）的证明材料。 4、视频考核 （1）混凝土及拌合用水中参数“抗压强度”、“抗渗等级”、“坍落度”、“氯离子含量”、“抗冻性能”、“抗折强度”申请的公路JTG3420、水运JTS/T236方法标准，建议删除。 （2）土中参数“最大干密度”“最优含水率”“压实系数”申请的JTG3430、TB10102方法标准建议删除。 （3）瓷砖及石材中“弯曲强度”申请的JTG 3431方法标准建议删除。 三、建筑幕墙 1、人员 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质人员要求的证明材料。 （2）申请表中提供的社保证明材料为202404-202409期间，请提供近期社保证明材料。 （3）幕墙检测仅提供王某梅、王某、郭某、汪某智的培训证明材料，未见其他人员的上岗证或培训证明材料。 2、参数 （1）未提供检测专项及检测能力表中申请参数对应检测方法。 3、视频考核 （1）建筑幕墙中隔声性能检测设备及试验条件不满足检测要求，建议删除该检测项目。 | 不合格
|  | 建筑幕墙 | 新办 | 经文审和现场审核，该单位尚存在以下问题： 一、质量管理体系 1、体系文件 （1）质量手册中对技术负责人要求为具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 （2）质量手册中未见对质量负责人任职条件的要求。 2、需要提供的材料 （1）未提供已批准的资质证书扫描件。 3、视频考核 （1）现场考核发现幕墙检测室内存放的设备校准证书已过期； （2）设备使用记录管理不规范，未随检测设备一同存放。 二、建筑材料及构配件 1、人员 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质人员要求的证明材料。 （2）申请表中提供的社保证明材料为202404-202409期间，请提供近期社保证明材料。 （3）未提供建材检测人员王某梅、王某、某玲、汪某智的上岗证或培训证明材料；建材培训记录表中检测人员张兴一和王仕如未在培训记录中签到。 2、参数 （1）未提供检测专项及检测能力表中申请参数对应检测方法。 3、设备 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质要求的设备（大型、特殊设备除外）的证明材料。 4、视频考核 （1）混凝土及拌合用水中参数“抗压强度”、“抗渗等级”、“坍落度”、“氯离子含量”、“抗冻性能”、“抗折强度”申请的公路JTG3420、水运JTS/T236方法标准，建议删除。 （2）土中参数“最大干密度”“最优含水率”“压实系数”申请的JTG3430、TB10102方法标准建议删除。 （3）瓷砖及石材中“弯曲强度”申请的JTG 3431方法标准建议删除。 三、建筑幕墙 1、人员 （1）未提供区分场所1（大连市）和场所2（金州区）分别具备符合检测专项资质人员要求的证明材料。 （2）申请表中提供的社保证明材料为202404-202409期间，请提供近期社保证明材料。 （3）幕墙检测仅提供王某梅、王某、郭某、汪某智的培训证明材料，未见其他人员的上岗证或培训证明材料。 2、参数 （1）未提供检测专项及检测能力表中申请参数对应检测方法。 3、视频考核 （1）建筑幕墙中隔声性能检测设备及试验条件不满足检测要求，建议删除该检测项目。 | 不合格
6 | 沈阳岩土工程技术测试开发有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、市政工程材料申报检测人员19人，不满足20人要求； 2、未提供宫某永、焦某龙的社保证明。 3、未提供刘某、吴某麟、刘某新、陈某伶、闫某、刘某、张某军、肖某、汪某文的人员能力确认记录。 4、缺少李某贝、李某博、白某阳人员证件信息。 二、参数 1、工程结构加固材料安全性鉴定技术规范、建筑结构加固工程施工质量验收规范，此类鉴定和验收类规范标准须替换； 2、防水密封材料及其他防水材料：单位面积质量采用《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006/5.4，该参数须限定； 3、掺合料(粉煤灰、钢渣)中参数“游离氧化钙含量”申请的两本标准JTG3441-2024/T0816-2009粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量测定方法《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.7二氧化硅的测定-氯化铵重量法(基准法)/6.9三氧化二铝的测定-EDTA直接滴定铁铝合量(基准法)/6.8三氧化二铁的测定-邻菲罗啉分光光度法(基准法)不正确 三、设备 1、未提供仪器设备检定校准证书和校准确认表； 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中多个设备名称与设备清单名称不一致或有误，缺少测量范围、准确度等级/不确定度，如多通道高速地质雷达等； 3、未见高密度电阻率法相关仪器设备； 4、未见结构胶粘剂湿热老化性能测定方法相关仪器设备； 5、未见塑料波纹管：密封性相关仪器设备； 6、门窗检测仪/THJ-2424、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025 两台设备的校准有效日期为2024年8月1日不在有效范围内。 7、未见建筑节能专项资质申报的保温板与基层的拉伸粘结强度《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019/附录B要求检测设备； 8、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025不能满足电线电缆导体电阻值测试； 9、建筑节能专项资质中申报隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验温度仅限:室温:23℃±2 ℃； 10、未见市政材料专项资质申报路面砖透水系数用仪器； 11、未见市政材料专项资质申报防水卷材搭接缝不透水性测试用仪器； 请提供配备以上设备的证明材料，并在申请表中完善相关参数对应设备信息。 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未提供3年以上质量检测经历。 2、“十、报告批准人汇总表” 的“签字范围”栏，应以实际申请检测专项的检测项目为单位填写(缺少建筑材料及构配件专业、市政工程材料专业、道路工程专业报告批准人申请内容。)。 3、《质量手册》4.2人员中各岗位人员任职资格中，技术负责人和质量负责人的任职条件要求不符合《资质标准》的相关要求。需按照《资质标准》修订《质量手册》。 4、体系文件中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。 六、视频考核意见 （一）市政工程材料 1、申报防水密封材料及其他防水材料：耐热性参数缺少金属架、金属槽及支架（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 2、申报防水密封材料及其他防水材料：低温柔性参数缺少金属试台（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 3、申报防水密封材料及其他防水材料：施工度参数缺少金属罐、针入度仪（金属落锥）（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 4、申报防水密封材料及其他防水材料：表干时间参数缺少黄铜板、摸框（GB/T 13477.5--2002《建筑密封材料试验方法第5部分:表干时间的测定》）； 5、申报防水密封材料及其他防水材料：弹性恢复率参数缺少定位垫块（GB/T 13477.17-2017《建筑密封材料试验方法第 17 部分:弹性恢复率的测定》）； 6、申报防水密封材料及其他防水材料：流动性参数缺少下垂度模具、流平性模具（GB/T 13477.6--2002《建筑密封材料试验方法第6部分:流动性的测定》） 7、沥青及乳化沥青密度参数缺少真空干燥器； （二）道路工程 8、未见高密度电阻率法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/背后土体密实性参数删除《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018/6.3高密度电阻率法； 9、未见闭气法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/严密性试验参数删除《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/T50268-2008/9.4附录E闭气法试验； （三）建筑材料及构配件 10、未见弯曲性能相关仪器设备，建筑材料及构配件/砖、砌块、瓦、墙板/抗弯曲性能（或承载力）参数删除； 11、防水材料及防水密封材料/防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性中采用协会标准《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023； 12、防水材料及防水密封材料/防水卷材：浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率中所采用标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008需明确具体条文； 13、防水材料及防水密封材料/防水卷材：抗压强度、抗折强度中所采用标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-2021需明确具体条文； 14、混凝土及拌合用水/pH值对应设备pH计（设备编号90312）设备标识有两个，过期标识未覆盖或去除； （四）建筑节能 15、建筑节能专项资质中申报的传热系数参数缺少检测设备（GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》）； 16、建筑节能专项资质中申报的导热系数或热阻使用智能化导热系数测定仪/DRCD-3030设备不能满足GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》标准要求； 17、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； 18、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； | 不合格
|  | 建筑材料及构配件 | 扩项 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、市政工程材料申报检测人员19人，不满足20人要求； 2、未提供宫某永、焦某龙的社保证明。 3、未提供刘某、吴某麟、刘某新、陈某伶、闫某、刘某、张某军、肖某、汪某文的人员能力确认记录。 4、缺少李某贝、李某博、白某阳人员证件信息。 二、参数 1、工程结构加固材料安全性鉴定技术规范、建筑结构加固工程施工质量验收规范，此类鉴定和验收类规范标准须替换； 2、防水密封材料及其他防水材料：单位面积质量采用《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006/5.4，该参数须限定； 3、掺合料(粉煤灰、钢渣)中参数“游离氧化钙含量”申请的两本标准JTG3441-2024/T0816-2009粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量测定方法《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.7二氧化硅的测定-氯化铵重量法(基准法)/6.9三氧化二铝的测定-EDTA直接滴定铁铝合量(基准法)/6.8三氧化二铁的测定-邻菲罗啉分光光度法(基准法)不正确 三、设备 1、未提供仪器设备检定校准证书和校准确认表； 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中多个设备名称与设备清单名称不一致或有误，缺少测量范围、准确度等级/不确定度，如多通道高速地质雷达等； 3、未见高密度电阻率法相关仪器设备； 4、未见结构胶粘剂湿热老化性能测定方法相关仪器设备； 5、未见塑料波纹管：密封性相关仪器设备； 6、门窗检测仪/THJ-2424、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025 两台设备的校准有效日期为2024年8月1日不在有效范围内。 7、未见建筑节能专项资质申报的保温板与基层的拉伸粘结强度《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019/附录B要求检测设备； 8、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025不能满足电线电缆导体电阻值测试； 9、建筑节能专项资质中申报隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验温度仅限:室温:23℃±2 ℃； 10、未见市政材料专项资质申报路面砖透水系数用仪器； 11、未见市政材料专项资质申报防水卷材搭接缝不透水性测试用仪器； 请提供配备以上设备的证明材料，并在申请表中完善相关参数对应设备信息。 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未提供3年以上质量检测经历。 2、“十、报告批准人汇总表” 的“签字范围”栏，应以实际申请检测专项的检测项目为单位填写(缺少建筑材料及构配件专业、市政工程材料专业、道路工程专业报告批准人申请内容。)。 3、《质量手册》4.2人员中各岗位人员任职资格中，技术负责人和质量负责人的任职条件要求不符合《资质标准》的相关要求。需按照《资质标准》修订《质量手册》。 4、体系文件中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。 六、视频考核意见 （一）市政工程材料 1、申报防水密封材料及其他防水材料：耐热性参数缺少金属架、金属槽及支架（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 2、申报防水密封材料及其他防水材料：低温柔性参数缺少金属试台（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 3、申报防水密封材料及其他防水材料：施工度参数缺少金属罐、针入度仪（金属落锥）（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 4、申报防水密封材料及其他防水材料：表干时间参数缺少黄铜板、摸框（GB/T 13477.5--2002《建筑密封材料试验方法第5部分:表干时间的测定》）； 5、申报防水密封材料及其他防水材料：弹性恢复率参数缺少定位垫块（GB/T 13477.17-2017《建筑密封材料试验方法第 17 部分:弹性恢复率的测定》）； 6、申报防水密封材料及其他防水材料：流动性参数缺少下垂度模具、流平性模具（GB/T 13477.6--2002《建筑密封材料试验方法第6部分:流动性的测定》） 7、沥青及乳化沥青密度参数缺少真空干燥器； （二）道路工程 8、未见高密度电阻率法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/背后土体密实性参数删除《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018/6.3高密度电阻率法； 9、未见闭气法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/严密性试验参数删除《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/T50268-2008/9.4附录E闭气法试验； （三）建筑材料及构配件 10、未见弯曲性能相关仪器设备，建筑材料及构配件/砖、砌块、瓦、墙板/抗弯曲性能（或承载力）参数删除； 11、防水材料及防水密封材料/防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性中采用协会标准《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023； 12、防水材料及防水密封材料/防水卷材：浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率中所采用标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008需明确具体条文； 13、防水材料及防水密封材料/防水卷材：抗压强度、抗折强度中所采用标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-2021需明确具体条文； 14、混凝土及拌合用水/pH值对应设备pH计（设备编号90312）设备标识有两个，过期标识未覆盖或去除； （四）建筑节能 15、建筑节能专项资质中申报的传热系数参数缺少检测设备（GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》）； 16、建筑节能专项资质中申报的导热系数或热阻使用智能化导热系数测定仪/DRCD-3030设备不能满足GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》标准要求； 17、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； 18、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； | 不合格
|  | 市政工程材料 | 扩项 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、市政工程材料申报检测人员19人，不满足20人要求； 2、未提供宫某永、焦某龙的社保证明。 3、未提供刘某、吴某麟、刘某新、陈某伶、闫某、刘某、张某军、肖某、汪某文的人员能力确认记录。 4、缺少李某贝、李某博、白某阳人员证件信息。 二、参数 1、工程结构加固材料安全性鉴定技术规范、建筑结构加固工程施工质量验收规范，此类鉴定和验收类规范标准须替换； 2、防水密封材料及其他防水材料：单位面积质量采用《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006/5.4，该参数须限定； 3、掺合料(粉煤灰、钢渣)中参数“游离氧化钙含量”申请的两本标准JTG3441-2024/T0816-2009粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量测定方法《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.7二氧化硅的测定-氯化铵重量法(基准法)/6.9三氧化二铝的测定-EDTA直接滴定铁铝合量(基准法)/6.8三氧化二铁的测定-邻菲罗啉分光光度法(基准法)不正确 三、设备 1、未提供仪器设备检定校准证书和校准确认表； 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中多个设备名称与设备清单名称不一致或有误，缺少测量范围、准确度等级/不确定度，如多通道高速地质雷达等； 3、未见高密度电阻率法相关仪器设备； 4、未见结构胶粘剂湿热老化性能测定方法相关仪器设备； 5、未见塑料波纹管：密封性相关仪器设备； 6、门窗检测仪/THJ-2424、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025 两台设备的校准有效日期为2024年8月1日不在有效范围内。 7、未见建筑节能专项资质申报的保温板与基层的拉伸粘结强度《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019/附录B要求检测设备； 8、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025不能满足电线电缆导体电阻值测试； 9、建筑节能专项资质中申报隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验温度仅限:室温:23℃±2 ℃； 10、未见市政材料专项资质申报路面砖透水系数用仪器； 11、未见市政材料专项资质申报防水卷材搭接缝不透水性测试用仪器； 请提供配备以上设备的证明材料，并在申请表中完善相关参数对应设备信息。 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未提供3年以上质量检测经历。 2、“十、报告批准人汇总表” 的“签字范围”栏，应以实际申请检测专项的检测项目为单位填写(缺少建筑材料及构配件专业、市政工程材料专业、道路工程专业报告批准人申请内容。)。 3、《质量手册》4.2人员中各岗位人员任职资格中，技术负责人和质量负责人的任职条件要求不符合《资质标准》的相关要求。需按照《资质标准》修订《质量手册》。 4、体系文件中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。 六、视频考核意见 （一）市政工程材料 1、申报防水密封材料及其他防水材料：耐热性参数缺少金属架、金属槽及支架（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 2、申报防水密封材料及其他防水材料：低温柔性参数缺少金属试台（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 3、申报防水密封材料及其他防水材料：施工度参数缺少金属罐、针入度仪（金属落锥）（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 4、申报防水密封材料及其他防水材料：表干时间参数缺少黄铜板、摸框（GB/T 13477.5--2002《建筑密封材料试验方法第5部分:表干时间的测定》）； 5、申报防水密封材料及其他防水材料：弹性恢复率参数缺少定位垫块（GB/T 13477.17-2017《建筑密封材料试验方法第 17 部分:弹性恢复率的测定》）； 6、申报防水密封材料及其他防水材料：流动性参数缺少下垂度模具、流平性模具（GB/T 13477.6--2002《建筑密封材料试验方法第6部分:流动性的测定》） 7、沥青及乳化沥青密度参数缺少真空干燥器； （二）道路工程 8、未见高密度电阻率法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/背后土体密实性参数删除《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018/6.3高密度电阻率法； 9、未见闭气法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/严密性试验参数删除《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/T50268-2008/9.4附录E闭气法试验； （三）建筑材料及构配件 10、未见弯曲性能相关仪器设备，建筑材料及构配件/砖、砌块、瓦、墙板/抗弯曲性能（或承载力）参数删除； 11、防水材料及防水密封材料/防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性中采用协会标准《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023； 12、防水材料及防水密封材料/防水卷材：浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率中所采用标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008需明确具体条文； 13、防水材料及防水密封材料/防水卷材：抗压强度、抗折强度中所采用标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-2021需明确具体条文； 14、混凝土及拌合用水/pH值对应设备pH计（设备编号90312）设备标识有两个，过期标识未覆盖或去除； （四）建筑节能 15、建筑节能专项资质中申报的传热系数参数缺少检测设备（GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》）； 16、建筑节能专项资质中申报的导热系数或热阻使用智能化导热系数测定仪/DRCD-3030设备不能满足GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》标准要求； 17、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； 18、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； | 不合格
|  | 道路工程 | 扩项 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、市政工程材料申报检测人员19人，不满足20人要求； 2、未提供宫某永、焦某龙的社保证明。 3、未提供刘某、吴某麟、刘某新、陈某伶、闫某、刘某、张某军、肖某、汪某文的人员能力确认记录。 4、缺少李某贝、李某博、白某阳人员证件信息。 二、参数 1、工程结构加固材料安全性鉴定技术规范、建筑结构加固工程施工质量验收规范，此类鉴定和验收类规范标准须替换； 2、防水密封材料及其他防水材料：单位面积质量采用《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006/5.4，该参数须限定； 3、掺合料(粉煤灰、钢渣)中参数“游离氧化钙含量”申请的两本标准JTG3441-2024/T0816-2009粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量测定方法《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.7二氧化硅的测定-氯化铵重量法(基准法)/6.9三氧化二铝的测定-EDTA直接滴定铁铝合量(基准法)/6.8三氧化二铁的测定-邻菲罗啉分光光度法(基准法)不正确 三、设备 1、未提供仪器设备检定校准证书和校准确认表； 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中多个设备名称与设备清单名称不一致或有误，缺少测量范围、准确度等级/不确定度，如多通道高速地质雷达等； 3、未见高密度电阻率法相关仪器设备； 4、未见结构胶粘剂湿热老化性能测定方法相关仪器设备； 5、未见塑料波纹管：密封性相关仪器设备； 6、门窗检测仪/THJ-2424、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025 两台设备的校准有效日期为2024年8月1日不在有效范围内。 7、未见建筑节能专项资质申报的保温板与基层的拉伸粘结强度《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019/附录B要求检测设备； 8、数字式绝缘电阻测试仪/FR3025不能满足电线电缆导体电阻值测试； 9、建筑节能专项资质中申报隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验温度仅限:室温:23℃±2 ℃； 10、未见市政材料专项资质申报路面砖透水系数用仪器； 11、未见市政材料专项资质申报防水卷材搭接缝不透水性测试用仪器； 请提供配备以上设备的证明材料，并在申请表中完善相关参数对应设备信息。 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未提供3年以上质量检测经历。 2、“十、报告批准人汇总表” 的“签字范围”栏，应以实际申请检测专项的检测项目为单位填写(缺少建筑材料及构配件专业、市政工程材料专业、道路工程专业报告批准人申请内容。)。 3、《质量手册》4.2人员中各岗位人员任职资格中，技术负责人和质量负责人的任职条件要求不符合《资质标准》的相关要求。需按照《资质标准》修订《质量手册》。 4、体系文件中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。 六、视频考核意见 （一）市政工程材料 1、申报防水密封材料及其他防水材料：耐热性参数缺少金属架、金属槽及支架（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 2、申报防水密封材料及其他防水材料：低温柔性参数缺少金属试台（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 3、申报防水密封材料及其他防水材料：施工度参数缺少金属罐、针入度仪（金属落锥）（JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》）； 4、申报防水密封材料及其他防水材料：表干时间参数缺少黄铜板、摸框（GB/T 13477.5--2002《建筑密封材料试验方法第5部分:表干时间的测定》）； 5、申报防水密封材料及其他防水材料：弹性恢复率参数缺少定位垫块（GB/T 13477.17-2017《建筑密封材料试验方法第 17 部分:弹性恢复率的测定》）； 6、申报防水密封材料及其他防水材料：流动性参数缺少下垂度模具、流平性模具（GB/T 13477.6--2002《建筑密封材料试验方法第6部分:流动性的测定》） 7、沥青及乳化沥青密度参数缺少真空干燥器； （二）道路工程 8、未见高密度电阻率法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/背后土体密实性参数删除《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018/6.3高密度电阻率法； 9、未见闭气法相关仪器设备，道路工程/排水管道工程/严密性试验参数删除《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/T50268-2008/9.4附录E闭气法试验； （三）建筑材料及构配件 10、未见弯曲性能相关仪器设备，建筑材料及构配件/砖、砌块、瓦、墙板/抗弯曲性能（或承载力）参数删除； 11、防水材料及防水密封材料/防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性中采用协会标准《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023； 12、防水材料及防水密封材料/防水卷材：浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率中所采用标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008需明确具体条文； 13、防水材料及防水密封材料/防水卷材：抗压强度、抗折强度中所采用标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-2021需明确具体条文； 14、混凝土及拌合用水/pH值对应设备pH计（设备编号90312）设备标识有两个，过期标识未覆盖或去除； （四）建筑节能 15、建筑节能专项资质中申报的传热系数参数缺少检测设备（GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》）； 16、建筑节能专项资质中申报的导热系数或热阻使用智能化导热系数测定仪/DRCD-3030设备不能满足GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》标准要求； 17、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； 18、建筑节能专项资质中申报的吸水率检测参数缺少制样用切片器（GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》）检测设备； | 不合格