## Sheet2
辽宁省质量检测机构资质网上公示名单（2025年4批）
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 沈阳城科工程检测咨询有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经文件审查，该公司存在以下问题： 一、人员 （一）缺少以下人员的相关专业培训证明： 1、李某、刘某雨、李某、温某：道路工程、 2、王某新、杨某、耿某、李某：建筑节能 3、于某泽、吴某威、陈某明：市政工程材料 4、刘某：地基基础 5、刘某：钢结构 6、闫某嫣：建筑材料及构配件 7、李某、刘某雨：桥梁及地下工程 8、张某、江某赫、陈某、刘某、苏某、林某娟、滕某强：主体结构及装饰装修。 （二）以下人员非工程类专业： 1、张某：计算机科学与技术 2、曲某：计算机应用与维修。 3、潘某文：计算机科学与技术。 4、郑某霞：计算机应用技术。 二、其他 1、未提供具有15年以上质量检测经历证明。 2、未提供具备资质标准中要求的专项资质的证明材料。 3、《质量手册》4.2.1.1.3 条款规定了技术负责人的任职条件“相关专业本科以上学历，高级及以上相关专业技术职称或同等能力、具有 5 年以上检测及管理经验”与资质标准中对综合资质的技术负责人要求不匹配。 4、《质量手册》4.5.20.3规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章等内容。 现场视频考核，该公司存在以下问题： 1、 “十、报告批准人汇总表”中，部分人员的签字范围与已获批的“检测报告批准人附表”中的签字范围不一致，如：李某武，本次申请的签字范围为“钢结构、建筑节能”，已获批的为“建筑幕墙”，已超过2个专项资质。修某明、杨某、商某钊、胡某颖、耿某的签字范围同上。 2、“主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，探地雷达/LTD-2600、配套天线/GC400、配套天线/GC900、全自动高强螺栓检测仪/YJZ-500D、携带式工业X射线探伤机/XXG-2505、台式直读光谱仪/FOUNDRY-MASTER SMART的校准有效日期未更新。 | 不合格
2 | 大连万衡检测有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、石某玮劳动合同有效期为2025年2月21日至2026年2月20日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 2、韩某婷劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 3、曾某劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求，学历专业港口航道及治河工程，职称专业为管理； 4、张某国劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 5、王某君劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 6、刘某燕劳动合同有效期为2025年3月17日至2026年3月16日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 7、杨某毕业证书中专业为市场营销，申报为工程师未提供工程师证书； 8、盖某虎劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 9、黄某劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，性别为女，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 10、许某龙劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 11、战某友劳动合同有效期为2025年2月25日至2026年2月25日，检测工作经历及上岗培训不满足要求； 12、秦某、宋某涛等人员的劳动合同签订时间未写； 13、吕某维、杨某男等人员的劳动合同到期，未提供续签页； 14、未提供注册人员与本单位的注册关系证明； 二、设备 1、维卡软化点热变形温度测定仪、维卡仪、水泥胶砂试体成型振实台、橡胶硬度计LX-A、全自动低温冻融试验机设备校准证书过期，请提供在有效期内的校准证书； 2、保水率测定仪、低温柔性试验仪、波纹管柔韧性试验仪等设备表8中设备的测量范围、允差、精度等信息填写不完整。 三、其他 1、旅顺检测场所没有产权证，有房屋买卖合同； 2、瓦房店检测场所、普兰店检测场所只有租赁合同没有产权证书； 3、检测管理制度中样品管理制度中未对试样留置时间进行规定，应修改完善； 4、档案资料管理制度中文件管理期限应与质量文件要求相一致，涉及到安全及结构方面的文件，在质量文件及档案资料管理制度中未体现； 视频意见 1、抽查人员档案，其中潘某、李某、张某、张某、边某义、阴某阳人员档案中没有人员承诺书、培训证明及近期的社保缴纳证明；未见王某杰、杨某、张某尧、周某芳的高级工程师证书原件。 2、万能材料试验机（WE-1000B）、防水卷材不透水仪（DTS-96）缺少设备期间核查记录； 3、未提供质量负责人授权文件。 4、用于运输样品的升降机未设置安全标识及操作规程； 5、平板导热系数仪操作室内未放置温湿度表； 6、现场评审中多地点场所普兰店、太平湾、瓦房店由于未开展工作，现场无人员，未见多地点现场环境及检测设备； 7、能力表中太平湾分场所的地址填写有问题； 8、未提供《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》规定的检测机构申请多个检测场所的，分场所应具备至少一项专项资质（大型、特殊设备除外）的证明材料。 | 不合格
3 | 大连明和检测中心有限公司 | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：沥青混合料路面项目参数“抗滑性能”申报的标准JTG 3450-2019/ T0964-2019条款的年代号错误，应为T0964-2008。 2、排水管道工程项目参数“地基承载力”申报的标准JGJ 340-2015附录C，DB21/T 907-2015 /11.2、11.4、附录B、附录C、附录E，JGJ/T 422-2018/4.4、4.5，DB21/T 1450-2015/7，GB50202-2018/4，JTG 3363-2019附录B、附录C、附录D不是该项目参数适用的检测方法，须删除。 3、排水管道工程项目参数“背后土体密实性”申报的标准不是该项目参数适用的检测方法，须删除。 二、人员 1、提交的技术人员曲某瑶、王某、涂某光、王某辰、张某利、黄某娜劳动合同中未明确岗位信息。 2、提交的技术人员王新劳动合同已过有效期。 3、未提供牟某全社保证明。 三、仪器设备 1、申请书表八（主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表）中，沥青混合料路面-压实度参数配置设备缺少恒温溢流水箱。 2、基层及底基层-无侧限抗压强度参数配置的压力试验机量程过大，且仪器设备校准证书名称（微机屏显液压压力试验机）与主要设备一览表名称（微机屏显压力试验机）不一致。 3、排水管道工程-背后土体密实性参数设备配置不正确，应有地质雷达等设备。 4、提交的校准证书设备名称公路工程质量检测尺、全自动落锤弯沉仪、沥青路面渗水系数测定仪、深度游标卡尺与申请书表八（主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表）相应的设备名称不一致，须修改表八。 5、未提供地基承载力试验用千斤顶配静力载荷测试仪/QF-320T-20B校准证书。 6、排水管道工程-地基承载力参数配置设备缺少涉及的动力触探、静力触探、标准贯入试验相关仪器设备。 三、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留制置度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 视频考核意见： 1、作业指导书中未见道路工程弯沉、无侧限抗压强度、土基回弹模量等相关检测内容。 2、未见道路工程检测人员岗位授权及大型设备操作授权。 3、沥青混合料面层-压实度用静水电子天平与低温溢流水箱分离使用，不能保证水温温度要求。 4、细粒土压实度含水率试验用天平感量不满足要求，应为0.01g。 5、排水管道工程-地基承载力试验中，重型动力触探校准标识贴脱落，无线测控远程监管静力载荷测试仪/JCQ-503BS校准标识贴脱落。试验室未提供配套千斤顶及平板载荷承压板。 6、未见排水管道工程-背后土体密实性检测设备。 | 不合格
4 | 大连宏业工程检测有限公司 | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 文审意见： 一、管理体系 1、《质量手册》、《程序文件》发布令中依据的《检验检测机构资质认定能力评价 通用要求》RB/T214-2017已废止，不能作为建立体系的依据。 2、质量手册中对技术负责人的要求为具有相关专业高级技术职称或同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 3、未提交管理评审报告、作业指导书。 4、提交的报告批准人授权书中检测场所地址为保灵街14号，申请书中检测场所地址为哈尔滨路24-2号，互不一致；且授权书中无检测机构法定代表人签章。 二、参数 1、市政工程材料检专项资质： （1）申请书表九中防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性的检测参数及依据的检测标准，与防水卷材及防水涂料相同，重复申请，不予推荐。 （2）电子拉力试验机不具备低温控制装置，不满足防水密封材料及其他防水材料中拉伸粘结性、定伸粘结性试验依据的检测方法标准要求。 （3）申请书表九中掺合料（粉煤灰、钢渣）：细度、比表面积依据的检测标准JTG 3420-2020不适用，须删除。 （4）申请书表九中路面砖及路缘石：透水系数依据的检测标准CJJ/T135-2009、JC/T2558-2020不适用，须删除。 （5）申请书表九中依据的检测标准GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018、GB 13788-2017、GB 50082-2009、GB/T1231-2006，已作废。 （6）申请书表九中螺栓、锚具夹具及连接器硬度试验依据的检测标准GB/T17394.1-2014、GB/T2654-2008不适用，须删除。 三、仪器设备 1、市政工程材料专项资质： （1）申请书表八中部分检测参数试验用仪器设备填写不准确，部分仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度填写不准确。 （2）申请书表八中未填写砂浴、蝶式液限仪、酸式滴定管、拌合锅（乳化沥青破乳速度试验搅拌机）、电动砂当量测定仪、温度计（0-50℃分度值0.1℃、0-100℃分度值0.1℃、0-200℃分度值1℃、0-300℃分度值1℃）、沥青混合料拌合机、马歇尔击实仪、有金属杆的插入式数显温度计（0-300℃分度值1℃）、滚珠轴承式耐磨试验机、井盖压力试验机、雷氏夹测定仪、混凝土动弹性模量测定仪等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料。 （3）申请书表八中击实试验用电子天平量程不满足标准要求。 （4）申请书表八中沥青及乳化沥青溶解度试验用电子天平精度不满足标准要求。 （5）申请书表八中矿粉塑性指数试验用数显式土壤液塑限联合测定仪不满足标准要求。 （6）申请书表八中外加剂限制膨胀率试验用补偿混凝土收缩膨胀仪不满足标准要求。 （7）提交的校准证书不完整，需提交所有主要仪器设备的检定/校准证书。 （8）提交的混凝土快速冻融箱校准证书中最大温度校准点为150℃，与仪器设备测量范围不符，校准结果不能指导实际检测工作。 2、道路工程专项资质： （1）申请书表八中未填写手工铺砂仪，需补充完善并提交相关证明材料。 （2）提交的校准证书不完整，需提交所有主要仪器设备的检定/校准证书。 视频考核意见： 1、路面材料强度仪缺少15kN、30kN测力环，需补充完善并提交相关证明材料。 2、仪器设备能力不足，沥青混合料用粗集料检测参数＜0.075mm颗粒含量，不予推荐。 3、沥青旋转薄膜烘箱未配备排风装置。 4、表面振动压实仪底座未固定。 5、钢轮式耐磨试验机摆放位置不合理。 6、未对2025年4月1日实施的《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T1231-2024标准进行人员培训。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 文审意见： 一、管理体系 1、《质量手册》、《程序文件》发布令中依据的《检验检测机构资质认定能力评价 通用要求》RB/T214-2017已废止，不能作为建立体系的依据。 2、质量手册中对技术负责人的要求为具有相关专业高级技术职称或同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 3、未提交管理评审报告、作业指导书。 4、提交的报告批准人授权书中检测场所地址为保灵街14号，申请书中检测场所地址为哈尔滨路24-2号，互不一致；且授权书中无检测机构法定代表人签章。 二、参数 1、市政工程材料检专项资质： （1）申请书表九中防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性的检测参数及依据的检测标准，与防水卷材及防水涂料相同，重复申请，不予推荐。 （2）电子拉力试验机不具备低温控制装置，不满足防水密封材料及其他防水材料中拉伸粘结性、定伸粘结性试验依据的检测方法标准要求。 （3）申请书表九中掺合料（粉煤灰、钢渣）：细度、比表面积依据的检测标准JTG 3420-2020不适用，须删除。 （4）申请书表九中路面砖及路缘石：透水系数依据的检测标准CJJ/T135-2009、JC/T2558-2020不适用，须删除。 （5）申请书表九中依据的检测标准GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018、GB 13788-2017、GB 50082-2009、GB/T1231-2006，已作废。 （6）申请书表九中螺栓、锚具夹具及连接器硬度试验依据的检测标准GB/T17394.1-2014、GB/T2654-2008不适用，须删除。 三、仪器设备 1、市政工程材料专项资质： （1）申请书表八中部分检测参数试验用仪器设备填写不准确，部分仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度填写不准确。 （2）申请书表八中未填写砂浴、蝶式液限仪、酸式滴定管、拌合锅（乳化沥青破乳速度试验搅拌机）、电动砂当量测定仪、温度计（0-50℃分度值0.1℃、0-100℃分度值0.1℃、0-200℃分度值1℃、0-300℃分度值1℃）、沥青混合料拌合机、马歇尔击实仪、有金属杆的插入式数显温度计（0-300℃分度值1℃）、滚珠轴承式耐磨试验机、井盖压力试验机、雷氏夹测定仪、混凝土动弹性模量测定仪等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料。 （3）申请书表八中击实试验用电子天平量程不满足标准要求。 （4）申请书表八中沥青及乳化沥青溶解度试验用电子天平精度不满足标准要求。 （5）申请书表八中矿粉塑性指数试验用数显式土壤液塑限联合测定仪不满足标准要求。 （6）申请书表八中外加剂限制膨胀率试验用补偿混凝土收缩膨胀仪不满足标准要求。 （7）提交的校准证书不完整，需提交所有主要仪器设备的检定/校准证书。 （8）提交的混凝土快速冻融箱校准证书中最大温度校准点为150℃，与仪器设备测量范围不符，校准结果不能指导实际检测工作。 2、道路工程专项资质： （1）申请书表八中未填写手工铺砂仪，需补充完善并提交相关证明材料。 （2）提交的校准证书不完整，需提交所有主要仪器设备的检定/校准证书。 视频考核意见： 1、路面材料强度仪缺少15kN、30kN测力环，需补充完善并提交相关证明材料。 2、仪器设备能力不足，沥青混合料用粗集料检测参数＜0.075mm颗粒含量，不予推荐。 3、沥青旋转薄膜烘箱未配备排风装置。 4、表面振动压实仪底座未固定。 5、钢轮式耐磨试验机摆放位置不合理。 6、未对2025年4月1日实施的《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T1231-2024标准进行人员培训。 | 不合格
5 | 岫岩满族自治县工程质量监督站检测有限责任公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、建筑材料及构配件： 1、人员 1）李某高级工程师职称证上的身份证号是210323198904133794，与质量检测人员情况一览表中的身份证号210323198904122794不一致。 2、设备 1）未见仪器设备检定/校准证书。 3、参数、标准方法 1）申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目混凝土及拌合用水中，抗渗等级所使用的普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2009，已过期作废。 2）申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目混凝土掺合料中，活性指数所使用的砂浆和混凝土用硅灰GB/T27690-2011，已过期作废 4、其他 未提供技术人员劳动合同 二、建筑节能 1、设备 1）未见仪器设备检定/校准证书。 2）未提供粘结强度检测仪、直流电阻测定仪校准证书。 2、参数、标准方法 申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目保温、绝热材料中，垂直于板面方向的抗拉强度所使用的挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T30595-2014 ，已过期作废。 3、其他 1）未提供技术人员劳动合同 2）设备清单中填写的校准方式与实际不符。 视频考核存在问题： 1）未见热空气老化试验箱、陶瓷砖吸水率测定仪的检定/校准标识。 2）未见多功能电动击实仪的使用授权文件。 3)水泥试模缺少盖板，需要配置。 4)未见稳态传热性质测定装置检定/校准标识。 5)未见导热系数测定仪、建筑门窗检测仪、耐碱网格布试验箱的使用授权文件。 6)电气室缺少警示区标识。 7）氧指数测定仪缺少燃烧筒玻璃罩。 8）门窗检测室缺少温控设施。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、建筑材料及构配件： 1、人员 1）李某高级工程师职称证上的身份证号是210323198904133794，与质量检测人员情况一览表中的身份证号210323198904122794不一致。 2、设备 1）未见仪器设备检定/校准证书。 3、参数、标准方法 1）申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目混凝土及拌合用水中，抗渗等级所使用的普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2009，已过期作废。 2）申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目混凝土掺合料中，活性指数所使用的砂浆和混凝土用硅灰GB/T27690-2011，已过期作废 4、其他 未提供技术人员劳动合同 二、建筑节能 1、设备 1）未见仪器设备检定/校准证书。 2）未提供粘结强度检测仪、直流电阻测定仪校准证书。 2、参数、标准方法 申请表表九检测专项及检测能力表的检测项目保温、绝热材料中，垂直于板面方向的抗拉强度所使用的挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T30595-2014 ，已过期作废。 3、其他 1）未提供技术人员劳动合同 2）设备清单中填写的校准方式与实际不符。 视频考核存在问题： 1）未见热空气老化试验箱、陶瓷砖吸水率测定仪的检定/校准标识。 2）未见多功能电动击实仪的使用授权文件。 3)水泥试模缺少盖板，需要配置。 4)未见稳态传热性质测定装置检定/校准标识。 5)未见导热系数测定仪、建筑门窗检测仪、耐碱网格布试验箱的使用授权文件。 6)电气室缺少警示区标识。 7）氧指数测定仪缺少燃烧筒玻璃罩。 8）门窗检测室缺少温控设施。 | 不合格
6 | 沈阳建大工程检测咨询有限公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、缺少检测人员华某的钢结构专业相关培训证明；缺少检测人员关某友市政工程材料专业相关培训证明；缺少检测人员管某瑜地基基础专业相关培训证明。 2、“十、报告批准人汇总表”填报的7名报告批准人员，签字范围涵盖7个检测专项（每人不得超过2个专项资质），且“建筑材料及构配件”、“建筑节能”检测专项不在本次申请的范围内。 二、参数 （一）主体结构及装饰装修 1、构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中的预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、平面外变形检测参数填报的标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》缺少检测方法对应的条款号。 2、装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测参数填报的DB21/T2419-2015《装配式混凝土结构检测技术规程》标准名称有误；外墙板接缝防水性能检测参数填报的JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.3.2条款无具体检测方法。 （二）地基基础 1、申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 三、设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，部分设备已过校准有效期，如：电子天平/TD5000、土壤筛、电子台秤/TCS-60、大量程百分表/0-50mm、温度计 TA-238、电热恒温水温箱/GKC21CR6、游标卡尺 /(0-150)mm、静水力学天平/TD5000、水泥净浆搅拌机/NJ-160A、水泥胶砂搅拌机/XJ-202A、水泥胶砂试体成型振实台/ZST98-A、针片状规准仪/ HA、电子引伸计YHZ-CY、强制式单卧轴混凝土搅拌机/SJD60、砼贯入阻力仪/ZG-1/±1N、直读式混凝土含气量测定仪/ZH、电子秒表PC100B、砂浆稠度仪 SZ-145、全自动低温冻融试验机/ CLD、PH 计/PHS-3C、路面弯沉仪/5.4m、楔形塞尺/0-15mm、钢卷尺/5m、位移传感器5G102、静力载荷测试仪（千斤顶）等，建议机构补充提供最新的有效校准证书和校准结果确认表。 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，防水卷材可溶物含量检测参数，缺少检测用索氏萃取仪的相关信息；水的硫酸根含量检测参数缺少高温炉信息；粗骨料堆积密度检测参数缺少容量筒信息。 3、弯沉仪校准日期为2024年4月，校准结果确认表日期为2025年4月。建议机构核对所有相关设备的校准日期和校准结果确认表并补充提供最新的校准证书。 4、个别设备，如游标塞尺的校准结果确认表中的用途与申报的参数不一致，建议机构核对所有设备，确认是否是申报参数的设备。 5、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中动力测试检测参数填报的设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2），不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 6、钢结构的结构构件性能检测项目中的动力测试检测参数所采用设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2）不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 四、其他 1、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 现场视频考核，存在问题： 1、检测人员贺某超、庄某人员档案中缺少学历学位证明、职称证、培训证明、能力确认记录等。 2、弯沉仪、电阻炉等设备档案中缺少2024年设备使用记录。 3、主体结构及装饰装修检测专项：构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中平面外变形检测参数填报的JGJ8-2016 7.5不适用；装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性应限制方法范围：仅限原位取样。 3.钢结构检测专项：结构构件性能检测项目中静载试验填报的GB/T 50344-2019 6.9附录E不适用。 | 不合格
|  | 钢结构 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、缺少检测人员华某的钢结构专业相关培训证明；缺少检测人员关某友市政工程材料专业相关培训证明；缺少检测人员管某瑜地基基础专业相关培训证明。 2、“十、报告批准人汇总表”填报的7名报告批准人员，签字范围涵盖7个检测专项（每人不得超过2个专项资质），且“建筑材料及构配件”、“建筑节能”检测专项不在本次申请的范围内。 二、参数 （一）主体结构及装饰装修 1、构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中的预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、平面外变形检测参数填报的标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》缺少检测方法对应的条款号。 2、装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测参数填报的DB21/T2419-2015《装配式混凝土结构检测技术规程》标准名称有误；外墙板接缝防水性能检测参数填报的JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.3.2条款无具体检测方法。 （二）地基基础 1、申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 三、设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，部分设备已过校准有效期，如：电子天平/TD5000、土壤筛、电子台秤/TCS-60、大量程百分表/0-50mm、温度计 TA-238、电热恒温水温箱/GKC21CR6、游标卡尺 /(0-150)mm、静水力学天平/TD5000、水泥净浆搅拌机/NJ-160A、水泥胶砂搅拌机/XJ-202A、水泥胶砂试体成型振实台/ZST98-A、针片状规准仪/ HA、电子引伸计YHZ-CY、强制式单卧轴混凝土搅拌机/SJD60、砼贯入阻力仪/ZG-1/±1N、直读式混凝土含气量测定仪/ZH、电子秒表PC100B、砂浆稠度仪 SZ-145、全自动低温冻融试验机/ CLD、PH 计/PHS-3C、路面弯沉仪/5.4m、楔形塞尺/0-15mm、钢卷尺/5m、位移传感器5G102、静力载荷测试仪（千斤顶）等，建议机构补充提供最新的有效校准证书和校准结果确认表。 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，防水卷材可溶物含量检测参数，缺少检测用索氏萃取仪的相关信息；水的硫酸根含量检测参数缺少高温炉信息；粗骨料堆积密度检测参数缺少容量筒信息。 3、弯沉仪校准日期为2024年4月，校准结果确认表日期为2025年4月。建议机构核对所有相关设备的校准日期和校准结果确认表并补充提供最新的校准证书。 4、个别设备，如游标塞尺的校准结果确认表中的用途与申报的参数不一致，建议机构核对所有设备，确认是否是申报参数的设备。 5、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中动力测试检测参数填报的设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2），不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 6、钢结构的结构构件性能检测项目中的动力测试检测参数所采用设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2）不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 四、其他 1、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 现场视频考核，存在问题： 1、检测人员贺某超、庄某人员档案中缺少学历学位证明、职称证、培训证明、能力确认记录等。 2、弯沉仪、电阻炉等设备档案中缺少2024年设备使用记录。 3、主体结构及装饰装修检测专项：构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中平面外变形检测参数填报的JGJ8-2016 7.5不适用；装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性应限制方法范围：仅限原位取样。 3.钢结构检测专项：结构构件性能检测项目中静载试验填报的GB/T 50344-2019 6.9附录E不适用。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、缺少检测人员华某的钢结构专业相关培训证明；缺少检测人员关某友市政工程材料专业相关培训证明；缺少检测人员管某瑜地基基础专业相关培训证明。 2、“十、报告批准人汇总表”填报的7名报告批准人员，签字范围涵盖7个检测专项（每人不得超过2个专项资质），且“建筑材料及构配件”、“建筑节能”检测专项不在本次申请的范围内。 二、参数 （一）主体结构及装饰装修 1、构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中的预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、平面外变形检测参数填报的标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》缺少检测方法对应的条款号。 2、装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测参数填报的DB21/T2419-2015《装配式混凝土结构检测技术规程》标准名称有误；外墙板接缝防水性能检测参数填报的JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.3.2条款无具体检测方法。 （二）地基基础 1、申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 三、设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，部分设备已过校准有效期，如：电子天平/TD5000、土壤筛、电子台秤/TCS-60、大量程百分表/0-50mm、温度计 TA-238、电热恒温水温箱/GKC21CR6、游标卡尺 /(0-150)mm、静水力学天平/TD5000、水泥净浆搅拌机/NJ-160A、水泥胶砂搅拌机/XJ-202A、水泥胶砂试体成型振实台/ZST98-A、针片状规准仪/ HA、电子引伸计YHZ-CY、强制式单卧轴混凝土搅拌机/SJD60、砼贯入阻力仪/ZG-1/±1N、直读式混凝土含气量测定仪/ZH、电子秒表PC100B、砂浆稠度仪 SZ-145、全自动低温冻融试验机/ CLD、PH 计/PHS-3C、路面弯沉仪/5.4m、楔形塞尺/0-15mm、钢卷尺/5m、位移传感器5G102、静力载荷测试仪（千斤顶）等，建议机构补充提供最新的有效校准证书和校准结果确认表。 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，防水卷材可溶物含量检测参数，缺少检测用索氏萃取仪的相关信息；水的硫酸根含量检测参数缺少高温炉信息；粗骨料堆积密度检测参数缺少容量筒信息。 3、弯沉仪校准日期为2024年4月，校准结果确认表日期为2025年4月。建议机构核对所有相关设备的校准日期和校准结果确认表并补充提供最新的校准证书。 4、个别设备，如游标塞尺的校准结果确认表中的用途与申报的参数不一致，建议机构核对所有设备，确认是否是申报参数的设备。 5、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中动力测试检测参数填报的设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2），不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 6、钢结构的结构构件性能检测项目中的动力测试检测参数所采用设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2）不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 四、其他 1、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 现场视频考核，存在问题： 1、检测人员贺某超、庄某人员档案中缺少学历学位证明、职称证、培训证明、能力确认记录等。 2、弯沉仪、电阻炉等设备档案中缺少2024年设备使用记录。 3、主体结构及装饰装修检测专项：构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中平面外变形检测参数填报的JGJ8-2016 7.5不适用；装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性应限制方法范围：仅限原位取样。 3.钢结构检测专项：结构构件性能检测项目中静载试验填报的GB/T 50344-2019 6.9附录E不适用。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、缺少检测人员华某的钢结构专业相关培训证明；缺少检测人员关某友市政工程材料专业相关培训证明；缺少检测人员管某瑜地基基础专业相关培训证明。 2、“十、报告批准人汇总表”填报的7名报告批准人员，签字范围涵盖7个检测专项（每人不得超过2个专项资质），且“建筑材料及构配件”、“建筑节能”检测专项不在本次申请的范围内。 二、参数 （一）主体结构及装饰装修 1、构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中的预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、平面外变形检测参数填报的标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》缺少检测方法对应的条款号。 2、装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测参数填报的DB21/T2419-2015《装配式混凝土结构检测技术规程》标准名称有误；外墙板接缝防水性能检测参数填报的JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.3.2条款无具体检测方法。 （二）地基基础 1、申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 三、设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，部分设备已过校准有效期，如：电子天平/TD5000、土壤筛、电子台秤/TCS-60、大量程百分表/0-50mm、温度计 TA-238、电热恒温水温箱/GKC21CR6、游标卡尺 /(0-150)mm、静水力学天平/TD5000、水泥净浆搅拌机/NJ-160A、水泥胶砂搅拌机/XJ-202A、水泥胶砂试体成型振实台/ZST98-A、针片状规准仪/ HA、电子引伸计YHZ-CY、强制式单卧轴混凝土搅拌机/SJD60、砼贯入阻力仪/ZG-1/±1N、直读式混凝土含气量测定仪/ZH、电子秒表PC100B、砂浆稠度仪 SZ-145、全自动低温冻融试验机/ CLD、PH 计/PHS-3C、路面弯沉仪/5.4m、楔形塞尺/0-15mm、钢卷尺/5m、位移传感器5G102、静力载荷测试仪（千斤顶）等，建议机构补充提供最新的有效校准证书和校准结果确认表。 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，防水卷材可溶物含量检测参数，缺少检测用索氏萃取仪的相关信息；水的硫酸根含量检测参数缺少高温炉信息；粗骨料堆积密度检测参数缺少容量筒信息。 3、弯沉仪校准日期为2024年4月，校准结果确认表日期为2025年4月。建议机构核对所有相关设备的校准日期和校准结果确认表并补充提供最新的校准证书。 4、个别设备，如游标塞尺的校准结果确认表中的用途与申报的参数不一致，建议机构核对所有设备，确认是否是申报参数的设备。 5、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中动力测试检测参数填报的设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2），不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 6、钢结构的结构构件性能检测项目中的动力测试检测参数所采用设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2）不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 四、其他 1、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 现场视频考核，存在问题： 1、检测人员贺某超、庄某人员档案中缺少学历学位证明、职称证、培训证明、能力确认记录等。 2、弯沉仪、电阻炉等设备档案中缺少2024年设备使用记录。 3、主体结构及装饰装修检测专项：构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中平面外变形检测参数填报的JGJ8-2016 7.5不适用；装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性应限制方法范围：仅限原位取样。 3.钢结构检测专项：结构构件性能检测项目中静载试验填报的GB/T 50344-2019 6.9附录E不适用。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、缺少检测人员华某的钢结构专业相关培训证明；缺少检测人员关某友市政工程材料专业相关培训证明；缺少检测人员管某瑜地基基础专业相关培训证明。 2、“十、报告批准人汇总表”填报的7名报告批准人员，签字范围涵盖7个检测专项（每人不得超过2个专项资质），且“建筑材料及构配件”、“建筑节能”检测专项不在本次申请的范围内。 二、参数 （一）主体结构及装饰装修 1、构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中的预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、平面外变形检测参数填报的标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》缺少检测方法对应的条款号。 2、装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性检测参数填报的DB21/T2419-2015《装配式混凝土结构检测技术规程》标准名称有误；外墙板接缝防水性能检测参数填报的JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.3.2条款无具体检测方法。 （二）地基基础 1、申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 三、设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，部分设备已过校准有效期，如：电子天平/TD5000、土壤筛、电子台秤/TCS-60、大量程百分表/0-50mm、温度计 TA-238、电热恒温水温箱/GKC21CR6、游标卡尺 /(0-150)mm、静水力学天平/TD5000、水泥净浆搅拌机/NJ-160A、水泥胶砂搅拌机/XJ-202A、水泥胶砂试体成型振实台/ZST98-A、针片状规准仪/ HA、电子引伸计YHZ-CY、强制式单卧轴混凝土搅拌机/SJD60、砼贯入阻力仪/ZG-1/±1N、直读式混凝土含气量测定仪/ZH、电子秒表PC100B、砂浆稠度仪 SZ-145、全自动低温冻融试验机/ CLD、PH 计/PHS-3C、路面弯沉仪/5.4m、楔形塞尺/0-15mm、钢卷尺/5m、位移传感器5G102、静力载荷测试仪（千斤顶）等，建议机构补充提供最新的有效校准证书和校准结果确认表。 2、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中，防水卷材可溶物含量检测参数，缺少检测用索氏萃取仪的相关信息；水的硫酸根含量检测参数缺少高温炉信息；粗骨料堆积密度检测参数缺少容量筒信息。 3、弯沉仪校准日期为2024年4月，校准结果确认表日期为2025年4月。建议机构核对所有相关设备的校准日期和校准结果确认表并补充提供最新的校准证书。 4、个别设备，如游标塞尺的校准结果确认表中的用途与申报的参数不一致，建议机构核对所有设备，确认是否是申报参数的设备。 5、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中动力测试检测参数填报的设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2），不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 6、钢结构的结构构件性能检测项目中的动力测试检测参数所采用设备：磁电式振动传感器/2D001H，测量范围（位移：20～500m，速度：0.125～0.6m/s，加速度：20m/s2）不适用普通工程；缺少应变等检测设备。 四、其他 1、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 现场视频考核，存在问题： 1、检测人员贺某超、庄某人员档案中缺少学历学位证明、职称证、培训证明、能力确认记录等。 2、弯沉仪、电阻炉等设备档案中缺少2024年设备使用记录。 3、主体结构及装饰装修检测专项：构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）检测项目中平面外变形检测参数填报的JGJ8-2016 7.5不适用；装配式混凝土结构节点检测项目中的钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性应限制方法范围：仅限原位取样。 3.钢结构检测专项：结构构件性能检测项目中静载试验填报的GB/T 50344-2019 6.9附录E不适用。 | 不合格
7 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、市政工程材料 1、参数 （1）无侧限抗压强度所用标准 JTG F80/1-2017建议删除。 （2）土工合成材料拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量所用标准SL235-2012、 JTS/T 245-2023建议删除。 （3）细集料亚甲蓝值所用标准 GB/T 14684-2022 7.12应为7.5。 （4）木纤维素长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率所用标准JTG F40-2004 、 CJJ 1-2008建议删除。 （5）路面砖及路缘石抗压强度、抗冻性、吸水率所用标准 GB/T4111-2013 、GB/T 2542-2012建议删除；抗折强度所用标准 GB/T 25993-2010已作废，应采用GB/T 25993-2023附录A，抗冻性所用标准 JG/T 376-2012 附录B应为附录G。 （6）检查井盖抗压强度所用标准GB/T 50081-2019 应标明“ 5、附录C”。 （7） 钢筋(含焊接与机械连接)抗拉强度、最大力下总延伸率所用标准JGJ 107-2016建议删除条款7改为附录A.1；弯曲性能所用标准GB/T 232-2010已作废，应为GB/T 232-2024，建议删除标准 YH/T 5126-2003。 （8）外加剂抗压强度比、凝结时间（差）、含水率所用标准JC 477-2005已作废应删除；抗压强度比所用标准 JC 901-2002应为JC/T，应删除6.3。 （9）砂浆拉伸粘接强度建议删除JC/T 890-2017 7.3.3条。 （10）混凝土抗渗等级所用标准JTG 3420-2020，配合比设计所用标准 CJJ 1-2008 建议删除。 （11）防水卷材热老化后低温柔度所用标准GB 12953-2003、GB 12952-2011、 JC/T 2428-2017、GB/T 328.14-2007、GB/T 20474-2015，不透水性所用标准 GB 12953-2003 ，撕裂强度所用标准GB/T 35467-2017建议删除 。 （12）防水涂料固体含量所用标准GB/T 19250-2013 6.5应为6.9；耐热性和低温柔性所用标准 JC/T 2428-2017建议删除。 （13）水可溶物含量所用用标准GB/T 5750.4-2023 应标明“ 11”条。 二、道路工程 1、参数 （1）沥青混合料路面厚度、压实度、弯沉值，基层及底基层厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度，土路基弯沉值、压实度，排水管道工程回填土压实度，水泥混凝土路面厚度所用标准JTG F80/1-2017建议删除 ； （2）沥青混合料路面、基层及底基层、水泥混凝土路面“厚度”、“平整度”所用标准CJJ 1-2008建议删除。 （3）排水管道工程地基承载力所用标准 JGJ/T 72-2017、JTS 133-2013 、JGJ/T 422-2018建议删除；所用标准 JTG 3223-2021，应标明“5、6、7”条；所用标准DB21/T 907-2015 建议删除附录B、附录C；所用标准 DB21/T 3824-2023建议删除附录D。 三、桥梁及地下工程 1、参数 （1）静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、索力、动态挠度、静态挠度、加速度、速度所用方法标准中JT/T 1037-2022建议删除。 （2）静态应变（应力）、索力、静态挠度所用方法标准中JTG/T 3650-01-2022第7条款建议删除。 （3）位移、竖直度所用方法标准中JTS 131-2012、JTS 235-2016为水运标准建议删除；混凝土强度所用方法标准中CECS 03:2007、T/CECS 02-2020为团体标准，建议删除。 （4）动态挠度、静态挠度、竖直度所用方法标准中DB21/T 3832-2023错误，应改为DB21/T 3823-2023。 （5）墙面平整度所用方法标准GB/T 50299-2018建议删除。 （6）涵洞主体结构可选检测项目中接缝宽度参数无正确检测方法，建议删除此参数。 四、体系文件： 1、未提供《程序文件》。 2、所申请提交的体系文件无印章。 五、资历与信誉 1、未提供营业执照 六、设备其他问题 （1）未见所有设备校准证书确认记录 （2）未提供设备授权使用文件 七、视频考核意见： （1）建筑幕墙参数中，保温隔热项目，检验设备无法达到实验要求，不予推荐。 （2）部分设备状态标识为白色，应改为绿色标识（三色标识） | 不合格
|  | 建筑幕墙 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、市政工程材料 1、参数 （1）无侧限抗压强度所用标准 JTG F80/1-2017建议删除。 （2）土工合成材料拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量所用标准SL235-2012、 JTS/T 245-2023建议删除。 （3）细集料亚甲蓝值所用标准 GB/T 14684-2022 7.12应为7.5。 （4）木纤维素长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率所用标准JTG F40-2004 、 CJJ 1-2008建议删除。 （5）路面砖及路缘石抗压强度、抗冻性、吸水率所用标准 GB/T4111-2013 、GB/T 2542-2012建议删除；抗折强度所用标准 GB/T 25993-2010已作废，应采用GB/T 25993-2023附录A，抗冻性所用标准 JG/T 376-2012 附录B应为附录G。 （6）检查井盖抗压强度所用标准GB/T 50081-2019 应标明“ 5、附录C”。 （7） 钢筋(含焊接与机械连接)抗拉强度、最大力下总延伸率所用标准JGJ 107-2016建议删除条款7改为附录A.1；弯曲性能所用标准GB/T 232-2010已作废，应为GB/T 232-2024，建议删除标准 YH/T 5126-2003。 （8）外加剂抗压强度比、凝结时间（差）、含水率所用标准JC 477-2005已作废应删除；抗压强度比所用标准 JC 901-2002应为JC/T，应删除6.3。 （9）砂浆拉伸粘接强度建议删除JC/T 890-2017 7.3.3条。 （10）混凝土抗渗等级所用标准JTG 3420-2020，配合比设计所用标准 CJJ 1-2008 建议删除。 （11）防水卷材热老化后低温柔度所用标准GB 12953-2003、GB 12952-2011、 JC/T 2428-2017、GB/T 328.14-2007、GB/T 20474-2015，不透水性所用标准 GB 12953-2003 ，撕裂强度所用标准GB/T 35467-2017建议删除 。 （12）防水涂料固体含量所用标准GB/T 19250-2013 6.5应为6.9；耐热性和低温柔性所用标准 JC/T 2428-2017建议删除。 （13）水可溶物含量所用用标准GB/T 5750.4-2023 应标明“ 11”条。 二、道路工程 1、参数 （1）沥青混合料路面厚度、压实度、弯沉值，基层及底基层厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度，土路基弯沉值、压实度，排水管道工程回填土压实度，水泥混凝土路面厚度所用标准JTG F80/1-2017建议删除 ； （2）沥青混合料路面、基层及底基层、水泥混凝土路面“厚度”、“平整度”所用标准CJJ 1-2008建议删除。 （3）排水管道工程地基承载力所用标准 JGJ/T 72-2017、JTS 133-2013 、JGJ/T 422-2018建议删除；所用标准 JTG 3223-2021，应标明“5、6、7”条；所用标准DB21/T 907-2015 建议删除附录B、附录C；所用标准 DB21/T 3824-2023建议删除附录D。 三、桥梁及地下工程 1、参数 （1）静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、索力、动态挠度、静态挠度、加速度、速度所用方法标准中JT/T 1037-2022建议删除。 （2）静态应变（应力）、索力、静态挠度所用方法标准中JTG/T 3650-01-2022第7条款建议删除。 （3）位移、竖直度所用方法标准中JTS 131-2012、JTS 235-2016为水运标准建议删除；混凝土强度所用方法标准中CECS 03:2007、T/CECS 02-2020为团体标准，建议删除。 （4）动态挠度、静态挠度、竖直度所用方法标准中DB21/T 3832-2023错误，应改为DB21/T 3823-2023。 （5）墙面平整度所用方法标准GB/T 50299-2018建议删除。 （6）涵洞主体结构可选检测项目中接缝宽度参数无正确检测方法，建议删除此参数。 四、体系文件： 1、未提供《程序文件》。 2、所申请提交的体系文件无印章。 五、资历与信誉 1、未提供营业执照 六、设备其他问题 （1）未见所有设备校准证书确认记录 （2）未提供设备授权使用文件 七、视频考核意见： （1）建筑幕墙参数中，保温隔热项目，检验设备无法达到实验要求，不予推荐。 （2）部分设备状态标识为白色，应改为绿色标识（三色标识） | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、市政工程材料 1、参数 （1）无侧限抗压强度所用标准 JTG F80/1-2017建议删除。 （2）土工合成材料拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量所用标准SL235-2012、 JTS/T 245-2023建议删除。 （3）细集料亚甲蓝值所用标准 GB/T 14684-2022 7.12应为7.5。 （4）木纤维素长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率所用标准JTG F40-2004 、 CJJ 1-2008建议删除。 （5）路面砖及路缘石抗压强度、抗冻性、吸水率所用标准 GB/T4111-2013 、GB/T 2542-2012建议删除；抗折强度所用标准 GB/T 25993-2010已作废，应采用GB/T 25993-2023附录A，抗冻性所用标准 JG/T 376-2012 附录B应为附录G。 （6）检查井盖抗压强度所用标准GB/T 50081-2019 应标明“ 5、附录C”。 （7） 钢筋(含焊接与机械连接)抗拉强度、最大力下总延伸率所用标准JGJ 107-2016建议删除条款7改为附录A.1；弯曲性能所用标准GB/T 232-2010已作废，应为GB/T 232-2024，建议删除标准 YH/T 5126-2003。 （8）外加剂抗压强度比、凝结时间（差）、含水率所用标准JC 477-2005已作废应删除；抗压强度比所用标准 JC 901-2002应为JC/T，应删除6.3。 （9）砂浆拉伸粘接强度建议删除JC/T 890-2017 7.3.3条。 （10）混凝土抗渗等级所用标准JTG 3420-2020，配合比设计所用标准 CJJ 1-2008 建议删除。 （11）防水卷材热老化后低温柔度所用标准GB 12953-2003、GB 12952-2011、 JC/T 2428-2017、GB/T 328.14-2007、GB/T 20474-2015，不透水性所用标准 GB 12953-2003 ，撕裂强度所用标准GB/T 35467-2017建议删除 。 （12）防水涂料固体含量所用标准GB/T 19250-2013 6.5应为6.9；耐热性和低温柔性所用标准 JC/T 2428-2017建议删除。 （13）水可溶物含量所用用标准GB/T 5750.4-2023 应标明“ 11”条。 二、道路工程 1、参数 （1）沥青混合料路面厚度、压实度、弯沉值，基层及底基层厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度，土路基弯沉值、压实度，排水管道工程回填土压实度，水泥混凝土路面厚度所用标准JTG F80/1-2017建议删除 ； （2）沥青混合料路面、基层及底基层、水泥混凝土路面“厚度”、“平整度”所用标准CJJ 1-2008建议删除。 （3）排水管道工程地基承载力所用标准 JGJ/T 72-2017、JTS 133-2013 、JGJ/T 422-2018建议删除；所用标准 JTG 3223-2021，应标明“5、6、7”条；所用标准DB21/T 907-2015 建议删除附录B、附录C；所用标准 DB21/T 3824-2023建议删除附录D。 三、桥梁及地下工程 1、参数 （1）静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、索力、动态挠度、静态挠度、加速度、速度所用方法标准中JT/T 1037-2022建议删除。 （2）静态应变（应力）、索力、静态挠度所用方法标准中JTG/T 3650-01-2022第7条款建议删除。 （3）位移、竖直度所用方法标准中JTS 131-2012、JTS 235-2016为水运标准建议删除；混凝土强度所用方法标准中CECS 03:2007、T/CECS 02-2020为团体标准，建议删除。 （4）动态挠度、静态挠度、竖直度所用方法标准中DB21/T 3832-2023错误，应改为DB21/T 3823-2023。 （5）墙面平整度所用方法标准GB/T 50299-2018建议删除。 （6）涵洞主体结构可选检测项目中接缝宽度参数无正确检测方法，建议删除此参数。 四、体系文件： 1、未提供《程序文件》。 2、所申请提交的体系文件无印章。 五、资历与信誉 1、未提供营业执照 六、设备其他问题 （1）未见所有设备校准证书确认记录 （2）未提供设备授权使用文件 七、视频考核意见： （1）建筑幕墙参数中，保温隔热项目，检验设备无法达到实验要求，不予推荐。 （2）部分设备状态标识为白色，应改为绿色标识（三色标识） | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、市政工程材料 1、参数 （1）无侧限抗压强度所用标准 JTG F80/1-2017建议删除。 （2）土工合成材料拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量所用标准SL235-2012、 JTS/T 245-2023建议删除。 （3）细集料亚甲蓝值所用标准 GB/T 14684-2022 7.12应为7.5。 （4）木纤维素长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率所用标准JTG F40-2004 、 CJJ 1-2008建议删除。 （5）路面砖及路缘石抗压强度、抗冻性、吸水率所用标准 GB/T4111-2013 、GB/T 2542-2012建议删除；抗折强度所用标准 GB/T 25993-2010已作废，应采用GB/T 25993-2023附录A，抗冻性所用标准 JG/T 376-2012 附录B应为附录G。 （6）检查井盖抗压强度所用标准GB/T 50081-2019 应标明“ 5、附录C”。 （7） 钢筋(含焊接与机械连接)抗拉强度、最大力下总延伸率所用标准JGJ 107-2016建议删除条款7改为附录A.1；弯曲性能所用标准GB/T 232-2010已作废，应为GB/T 232-2024，建议删除标准 YH/T 5126-2003。 （8）外加剂抗压强度比、凝结时间（差）、含水率所用标准JC 477-2005已作废应删除；抗压强度比所用标准 JC 901-2002应为JC/T，应删除6.3。 （9）砂浆拉伸粘接强度建议删除JC/T 890-2017 7.3.3条。 （10）混凝土抗渗等级所用标准JTG 3420-2020，配合比设计所用标准 CJJ 1-2008 建议删除。 （11）防水卷材热老化后低温柔度所用标准GB 12953-2003、GB 12952-2011、 JC/T 2428-2017、GB/T 328.14-2007、GB/T 20474-2015，不透水性所用标准 GB 12953-2003 ，撕裂强度所用标准GB/T 35467-2017建议删除 。 （12）防水涂料固体含量所用标准GB/T 19250-2013 6.5应为6.9；耐热性和低温柔性所用标准 JC/T 2428-2017建议删除。 （13）水可溶物含量所用用标准GB/T 5750.4-2023 应标明“ 11”条。 二、道路工程 1、参数 （1）沥青混合料路面厚度、压实度、弯沉值，基层及底基层厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度，土路基弯沉值、压实度，排水管道工程回填土压实度，水泥混凝土路面厚度所用标准JTG F80/1-2017建议删除 ； （2）沥青混合料路面、基层及底基层、水泥混凝土路面“厚度”、“平整度”所用标准CJJ 1-2008建议删除。 （3）排水管道工程地基承载力所用标准 JGJ/T 72-2017、JTS 133-2013 、JGJ/T 422-2018建议删除；所用标准 JTG 3223-2021，应标明“5、6、7”条；所用标准DB21/T 907-2015 建议删除附录B、附录C；所用标准 DB21/T 3824-2023建议删除附录D。 三、桥梁及地下工程 1、参数 （1）静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、索力、动态挠度、静态挠度、加速度、速度所用方法标准中JT/T 1037-2022建议删除。 （2）静态应变（应力）、索力、静态挠度所用方法标准中JTG/T 3650-01-2022第7条款建议删除。 （3）位移、竖直度所用方法标准中JTS 131-2012、JTS 235-2016为水运标准建议删除；混凝土强度所用方法标准中CECS 03:2007、T/CECS 02-2020为团体标准，建议删除。 （4）动态挠度、静态挠度、竖直度所用方法标准中DB21/T 3832-2023错误，应改为DB21/T 3823-2023。 （5）墙面平整度所用方法标准GB/T 50299-2018建议删除。 （6）涵洞主体结构可选检测项目中接缝宽度参数无正确检测方法，建议删除此参数。 四、体系文件： 1、未提供《程序文件》。 2、所申请提交的体系文件无印章。 五、资历与信誉 1、未提供营业执照 六、设备其他问题 （1）未见所有设备校准证书确认记录 （2）未提供设备授权使用文件 七、视频考核意见： （1）建筑幕墙参数中，保温隔热项目，检验设备无法达到实验要求，不予推荐。 （2）部分设备状态标识为白色，应改为绿色标识（三色标识） | 不合格
|  | 桥梁及地下工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、市政工程材料 1、参数 （1）无侧限抗压强度所用标准 JTG F80/1-2017建议删除。 （2）土工合成材料拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量所用标准SL235-2012、 JTS/T 245-2023建议删除。 （3）细集料亚甲蓝值所用标准 GB/T 14684-2022 7.12应为7.5。 （4）木纤维素长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率所用标准JTG F40-2004 、 CJJ 1-2008建议删除。 （5）路面砖及路缘石抗压强度、抗冻性、吸水率所用标准 GB/T4111-2013 、GB/T 2542-2012建议删除；抗折强度所用标准 GB/T 25993-2010已作废，应采用GB/T 25993-2023附录A，抗冻性所用标准 JG/T 376-2012 附录B应为附录G。 （6）检查井盖抗压强度所用标准GB/T 50081-2019 应标明“ 5、附录C”。 （7） 钢筋(含焊接与机械连接)抗拉强度、最大力下总延伸率所用标准JGJ 107-2016建议删除条款7改为附录A.1；弯曲性能所用标准GB/T 232-2010已作废，应为GB/T 232-2024，建议删除标准 YH/T 5126-2003。 （8）外加剂抗压强度比、凝结时间（差）、含水率所用标准JC 477-2005已作废应删除；抗压强度比所用标准 JC 901-2002应为JC/T，应删除6.3。 （9）砂浆拉伸粘接强度建议删除JC/T 890-2017 7.3.3条。 （10）混凝土抗渗等级所用标准JTG 3420-2020，配合比设计所用标准 CJJ 1-2008 建议删除。 （11）防水卷材热老化后低温柔度所用标准GB 12953-2003、GB 12952-2011、 JC/T 2428-2017、GB/T 328.14-2007、GB/T 20474-2015，不透水性所用标准 GB 12953-2003 ，撕裂强度所用标准GB/T 35467-2017建议删除 。 （12）防水涂料固体含量所用标准GB/T 19250-2013 6.5应为6.9；耐热性和低温柔性所用标准 JC/T 2428-2017建议删除。 （13）水可溶物含量所用用标准GB/T 5750.4-2023 应标明“ 11”条。 二、道路工程 1、参数 （1）沥青混合料路面厚度、压实度、弯沉值，基层及底基层厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度，土路基弯沉值、压实度，排水管道工程回填土压实度，水泥混凝土路面厚度所用标准JTG F80/1-2017建议删除 ； （2）沥青混合料路面、基层及底基层、水泥混凝土路面“厚度”、“平整度”所用标准CJJ 1-2008建议删除。 （3）排水管道工程地基承载力所用标准 JGJ/T 72-2017、JTS 133-2013 、JGJ/T 422-2018建议删除；所用标准 JTG 3223-2021，应标明“5、6、7”条；所用标准DB21/T 907-2015 建议删除附录B、附录C；所用标准 DB21/T 3824-2023建议删除附录D。 三、桥梁及地下工程 1、参数 （1）静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、索力、动态挠度、静态挠度、加速度、速度所用方法标准中JT/T 1037-2022建议删除。 （2）静态应变（应力）、索力、静态挠度所用方法标准中JTG/T 3650-01-2022第7条款建议删除。 （3）位移、竖直度所用方法标准中JTS 131-2012、JTS 235-2016为水运标准建议删除；混凝土强度所用方法标准中CECS 03:2007、T/CECS 02-2020为团体标准，建议删除。 （4）动态挠度、静态挠度、竖直度所用方法标准中DB21/T 3832-2023错误，应改为DB21/T 3823-2023。 （5）墙面平整度所用方法标准GB/T 50299-2018建议删除。 （6）涵洞主体结构可选检测项目中接缝宽度参数无正确检测方法，建议删除此参数。 四、体系文件： 1、未提供《程序文件》。 2、所申请提交的体系文件无印章。 五、资历与信誉 1、未提供营业执照 六、设备其他问题 （1）未见所有设备校准证书确认记录 （2）未提供设备授权使用文件 七、视频考核意见： （1）建筑幕墙参数中，保温隔热项目，检验设备无法达到实验要求，不予推荐。 （2）部分设备状态标识为白色，应改为绿色标识（三色标识） | 不合格
8 | 沈阳路发交通工程检测有限责任公司 | 道路工程 | 新办 | 道路工程： 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1.土基回弹模量引用JTG 3450-2019 条款T0944-1995不正确。 二、人员 1.系统企业全员社保未查到人员有：肇某、敬某玲、王某、王某娟。 2.报告批准人肇某未提供学历证明、职称证和培训证明材料。 3.人员参保的校验日志中，李某社保缴纳企业为沈阳路鑫工程有限公司，付某寅没有获取到个人基本信息。 4.人员学历证明未提供。 三、仪器设备 1.未提供仪器设备检定/校准证书。 2.三米直尺的测量范围写的是0-15mm不正确。 四、其他： 1.提供质量控制措施中缺少质量手册、程序文件、作业指导、内审和管理评审。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1.未提供法定代表人肇冶社保证明。 2.未提供落锤式弯沉仪和路面材料强度综合测定仪的使用授权文件。 3.未提供落锤式弯沉仪检定/校准标识。 4.未提供《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG 3441-2024 T0805-2024培训记录。 | 不合格
9 | 清原满族自治县建筑工程质量检测中心 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 文审意见 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、管理体系 1、《质量手册》中支持性文件缺少文件编号。 2、《质量手册》中检测样品的接收不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十条的要求。 3、《质量手册》中2.12.6记录报告中报告应包含的信息，《程序文件》检测报告管理程序中报告应包含的信息不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十一条的要求。 4、《程序文件》记录管理程序及检测报告管理程序不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十六条的要求。 二、建筑节能 1、人员 （1）技术人员黄某等6人为机构内部培训，需提交有效的培训、考核及能力确认等相关材料。 2、参数 （1）申请书表九中部分检测参数表述不准确，未按《建设工程质量检测机构资质标准》进行表述。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准未填写标准条款号。 （3）申请书表九中导热系数或热阻依据的检测（方法）标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350-2017中包含了平均温度（70±1）℃的导热系数，仪器设备能力不足，不推荐该方法标准。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准JG/T483-2015、JGJ/T253-2019，标准名称有误。 3、仪器设备 （1）未提交仪器设备清单。 （2）主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中部分检测参数用仪器设备填写不准确。 （3）未提交不燃性试验炉、单体燃烧试验装置、燃烧热值试验装置、可燃性试验装置、氧指数测定仪、针型厚度计检定/校准证书。 三、建筑材料及构配件 1、人员 （1）申请专项资质的人员中，有5人为机构内部培训，需提交有效的培训、考核及能力确认等相关材料。 2、参数 （1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准条款号没有或错误。 （2）申请书表九中《高分子防水村料第1部分：片材》依据的方法 GB 18173.1-2012标准号错误。 （3）申请书表九中防水卷材：低温柔度中对应的标准中部分标准不属于此参数。 （4）申请书表九中防水卷材：热老化后低温柔度中对应的标准中部分标准不属于此参数。 3、设备 （1）主要仪器设备表中需提供检测钢筋反向弯曲的仪器设备及校准证书。 视频考核意见 经审查，该机构视频考核存在以下问题： 一、质量管理体系 1、未见标准查新记录。 2、未对2025年1月1日实施的《混凝土长期性能和耐久性能试验标准》GB/T50082-2024进行标准变更确认。 3、未提供稳态热传递性能测定装置的校准证书，需补充完善并提交相关证明材料。 二、建筑节能 1、开展保温、绝热材料燃烧性能试验用仪器设备能力不足，该参数不予通过。 2、缺少保温砂浆剪切强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料。 三、建筑材料及构配件 1、缺少防水涂料试验用6mm测厚仪，需补充完善并提交相关证明材料。 2、缺少混凝土掺合料试验用高温箱式电阻炉，需补充完善并提交相关证明材料。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 文审意见 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、管理体系 1、《质量手册》中支持性文件缺少文件编号。 2、《质量手册》中检测样品的接收不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十条的要求。 3、《质量手册》中2.12.6记录报告中报告应包含的信息，《程序文件》检测报告管理程序中报告应包含的信息不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十一条的要求。 4、《程序文件》记录管理程序及检测报告管理程序不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十六条的要求。 二、建筑节能 1、人员 （1）技术人员黄某等6人为机构内部培训，需提交有效的培训、考核及能力确认等相关材料。 2、参数 （1）申请书表九中部分检测参数表述不准确，未按《建设工程质量检测机构资质标准》进行表述。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准未填写标准条款号。 （3）申请书表九中导热系数或热阻依据的检测（方法）标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350-2017中包含了平均温度（70±1）℃的导热系数，仪器设备能力不足，不推荐该方法标准。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准JG/T483-2015、JGJ/T253-2019，标准名称有误。 3、仪器设备 （1）未提交仪器设备清单。 （2）主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中部分检测参数用仪器设备填写不准确。 （3）未提交不燃性试验炉、单体燃烧试验装置、燃烧热值试验装置、可燃性试验装置、氧指数测定仪、针型厚度计检定/校准证书。 三、建筑材料及构配件 1、人员 （1）申请专项资质的人员中，有5人为机构内部培训，需提交有效的培训、考核及能力确认等相关材料。 2、参数 （1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准条款号没有或错误。 （2）申请书表九中《高分子防水村料第1部分：片材》依据的方法 GB 18173.1-2012标准号错误。 （3）申请书表九中防水卷材：低温柔度中对应的标准中部分标准不属于此参数。 （4）申请书表九中防水卷材：热老化后低温柔度中对应的标准中部分标准不属于此参数。 3、设备 （1）主要仪器设备表中需提供检测钢筋反向弯曲的仪器设备及校准证书。 视频考核意见 经审查，该机构视频考核存在以下问题： 一、质量管理体系 1、未见标准查新记录。 2、未对2025年1月1日实施的《混凝土长期性能和耐久性能试验标准》GB/T50082-2024进行标准变更确认。 3、未提供稳态热传递性能测定装置的校准证书，需补充完善并提交相关证明材料。 二、建筑节能 1、开展保温、绝热材料燃烧性能试验用仪器设备能力不足，该参数不予通过。 2、缺少保温砂浆剪切强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料。 三、建筑材料及构配件 1、缺少防水涂料试验用6mm测厚仪，需补充完善并提交相关证明材料。 2、缺少混凝土掺合料试验用高温箱式电阻炉，需补充完善并提交相关证明材料。 | 不合格
10 | 凤城中晟建筑工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料； （2）缺李某德、白丛某尧的劳动合同； （3）质量负责人许某伟，应提供其5年以上质量检测工作经历证明；并需提供注册人员许某伟的预注册证明材料； （4）只提供了技术和质量负责人的职称证书，缺其他技术人员的职称证书，并需提供中级以上职称技术人员3年以上检测工作经历证明资料； （5）申请专项资质的人员中，建筑材料及构配件：李某乐、石某辉、李某、李某龙、李某，主体结构及装饰装修：樊某亭、刘某煌、王某、张某阳、张某、赵某、花某泽、鞠某，建筑节能：姜某娥、杨某、薛某、钟某菊、伊某、王某茹、王某龙、刘某宇、井某贤、崔某晗未提供有效的培训、考核及能力确认等相关材料。内容包括但不限于：培训单位或部门、授课人能力证明、培训计划、培训日期及具体内容，培训学时、考核方式、考试成绩（要有证明材料，试卷）、培训合格证明、培训真实有效的承诺书； （6）申请书中表十“报告批准人汇总表”中人员过多； 2、参数 （1）依据的标准（方法）名称及编号（含年号）错误或变更：GB/T 1499.2-2018、GB/T 1499.1-2017、GB/T50081-2002、GB/T50082-2009、DL/T5150-2001、水运工程混凝土试验规程JTS/T236-2019、GB/T8077-2012、GB23439-2009、GB/T176-2008、SL352-2006、JGJ/T136-2001、GB/T5486.3-2001………类似比较多；提供标准查新纪录，新标准方法验证； （2）喷射混凝土JC477-2005标准已作废； （3）抗折强度GB/T2542-2012等许多标准没有条款号，需补正； （4）参数名称错误：塌落度； （5）申请书中“表七、质量检测人员情况一览表”从事的专项资质应该按标准名称写：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能。 3、仪器设备 （1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件、设备校准确认表； （2）宜提供主要仪器设备发票、提供标准物质清单及证书等； （3）仪器设备清单无精度或者测量范围：钢筋残余变形测试仪、比长仪、导体电阻测量仪等； （4）设备校准周期不满足标准要求：数显回弹仪、混凝土回弹仪等； （5）仪器设备校准点不全：老化试验箱（无70℃、80℃），拉力机无拉伸速率等。 4、其他 （1）场所：检测场所租赁合同不能证明租赁人与房屋产权人的关系，合同公章与房屋所有人名称不一致，租赁合同的关联性不清楚，需要提供相关材料； （2）需提供管理制度、内审、管理评审记录等文件资料； （3）质量手册编写依据RB/T214-2017已作废，应修订。 三、视频考核意见： 1、钢筋拉伸试验，最大力总延伸率如何试验计算，试验员不熟练； 2、混凝土抗压试验C30，加载速度10-15KN/s，换算1.0-1.5MPa/s，标准要求宜取0.5-0.8 MPa/s。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料； （2）缺李某德、白丛某尧的劳动合同； （3）质量负责人许某伟，应提供其5年以上质量检测工作经历证明；并需提供注册人员许某伟的预注册证明材料； （4）只提供了技术和质量负责人的职称证书，缺其他技术人员的职称证书，并需提供中级以上职称技术人员3年以上检测工作经历证明资料； （5）申请专项资质的人员中，建筑材料及构配件：李某乐、石某辉、李某、李某龙、李某，主体结构及装饰装修：樊某亭、刘某煌、王某、张某阳、张某、赵某、花某泽、鞠某，建筑节能：姜某娥、杨某、薛某、钟某菊、伊某、王某茹、王某龙、刘某宇、井某贤、崔某晗未提供有效的培训、考核及能力确认等相关材料。内容包括但不限于：培训单位或部门、授课人能力证明、培训计划、培训日期及具体内容，培训学时、考核方式、考试成绩（要有证明材料，试卷）、培训合格证明、培训真实有效的承诺书； （6）申请书中表十“报告批准人汇总表”中人员过多； 2、参数 （1）依据的标准（方法）名称及编号（含年号）错误或变更：GB/T 1499.2-2018、GB/T 1499.1-2017、GB/T50081-2002、GB/T50082-2009、DL/T5150-2001、水运工程混凝土试验规程JTS/T236-2019、GB/T8077-2012、GB23439-2009、GB/T176-2008、SL352-2006、JGJ/T136-2001、GB/T5486.3-2001………类似比较多；提供标准查新纪录，新标准方法验证； （2）喷射混凝土JC477-2005标准已作废； （3）抗折强度GB/T2542-2012等许多标准没有条款号，需补正； （4）参数名称错误：塌落度； （5）申请书中“表七、质量检测人员情况一览表”从事的专项资质应该按标准名称写：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能。 3、仪器设备 （1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件、设备校准确认表； （2）宜提供主要仪器设备发票、提供标准物质清单及证书等； （3）仪器设备清单无精度或者测量范围：钢筋残余变形测试仪、比长仪、导体电阻测量仪等； （4）设备校准周期不满足标准要求：数显回弹仪、混凝土回弹仪等； （5）仪器设备校准点不全：老化试验箱（无70℃、80℃），拉力机无拉伸速率等。 4、其他 （1）场所：检测场所租赁合同不能证明租赁人与房屋产权人的关系，合同公章与房屋所有人名称不一致，租赁合同的关联性不清楚，需要提供相关材料； （2）需提供管理制度、内审、管理评审记录等文件资料； （3）质量手册编写依据RB/T214-2017已作废，应修订。 三、视频考核意见： 1、钢筋拉伸试验，最大力总延伸率如何试验计算，试验员不熟练； 2、混凝土抗压试验C30，加载速度10-15KN/s，换算1.0-1.5MPa/s，标准要求宜取0.5-0.8 MPa/s。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料； （2）缺李某德、白丛某尧的劳动合同； （3）质量负责人许某伟，应提供其5年以上质量检测工作经历证明；并需提供注册人员许某伟的预注册证明材料； （4）只提供了技术和质量负责人的职称证书，缺其他技术人员的职称证书，并需提供中级以上职称技术人员3年以上检测工作经历证明资料； （5）申请专项资质的人员中，建筑材料及构配件：李某乐、石某辉、李某、李某龙、李某，主体结构及装饰装修：樊某亭、刘某煌、王某、张某阳、张某、赵某、花某泽、鞠某，建筑节能：姜某娥、杨某、薛某、钟某菊、伊某、王某茹、王某龙、刘某宇、井某贤、崔某晗未提供有效的培训、考核及能力确认等相关材料。内容包括但不限于：培训单位或部门、授课人能力证明、培训计划、培训日期及具体内容，培训学时、考核方式、考试成绩（要有证明材料，试卷）、培训合格证明、培训真实有效的承诺书； （6）申请书中表十“报告批准人汇总表”中人员过多； 2、参数 （1）依据的标准（方法）名称及编号（含年号）错误或变更：GB/T 1499.2-2018、GB/T 1499.1-2017、GB/T50081-2002、GB/T50082-2009、DL/T5150-2001、水运工程混凝土试验规程JTS/T236-2019、GB/T8077-2012、GB23439-2009、GB/T176-2008、SL352-2006、JGJ/T136-2001、GB/T5486.3-2001………类似比较多；提供标准查新纪录，新标准方法验证； （2）喷射混凝土JC477-2005标准已作废； （3）抗折强度GB/T2542-2012等许多标准没有条款号，需补正； （4）参数名称错误：塌落度； （5）申请书中“表七、质量检测人员情况一览表”从事的专项资质应该按标准名称写：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能。 3、仪器设备 （1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件、设备校准确认表； （2）宜提供主要仪器设备发票、提供标准物质清单及证书等； （3）仪器设备清单无精度或者测量范围：钢筋残余变形测试仪、比长仪、导体电阻测量仪等； （4）设备校准周期不满足标准要求：数显回弹仪、混凝土回弹仪等； （5）仪器设备校准点不全：老化试验箱（无70℃、80℃），拉力机无拉伸速率等。 4、其他 （1）场所：检测场所租赁合同不能证明租赁人与房屋产权人的关系，合同公章与房屋所有人名称不一致，租赁合同的关联性不清楚，需要提供相关材料； （2）需提供管理制度、内审、管理评审记录等文件资料； （3）质量手册编写依据RB/T214-2017已作废，应修订。 三、视频考核意见： 1、钢筋拉伸试验，最大力总延伸率如何试验计算，试验员不熟练； 2、混凝土抗压试验C30，加载速度10-15KN/s，换算1.0-1.5MPa/s，标准要求宜取0.5-0.8 MPa/s。 | 不合格
11 | 本溪市建筑工程质量检测中心有限公司 | 道路工程 | 新办 | 文审意见： 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、申请表 1、表二《机构基本情况》中专业技术人员数填写为“1”，不正确；表三《法定代表人基本情况》中学历填写为“双学历”，不正确； 2、表七《质量检测人员情况一览表》存在重复登记情况，一览表实际缺少8人； 3、表八《主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表》填写不规范，仪器设备仅与检测项目对应，未对应到检测参数，无法确认设备配置是否符合相关标准要求； 4、表十《报告批准人汇总表》填写不规范，须删除与本次申请的道路工程无关的人员或签字领域。 二、质量管理体系 1、未按《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T27025-2019）对体系文件进行更新； 2、未提供程序文件、作业指导书、内审及管理评审等材料。 三、人员 1、未提供人员身份证、毕业证、劳动合同及养老保险缴费证明等必要证明文件； 2、工程师刘某职称证未填写专业名称，需说明情况； 3、未提供报告批准人授权文件； 4、未提供检测人员专项分配表，无法确认申报的检测技术人员是否符合“同一技术人员，可认定的专项资质数量不得超过2项”要求。 四、参数 1、排水管道工程项目参数“回填土压实度”应增加《土工试验方法标准》 （GB/T 50123-2019)； 2、排水管道工程项目参数“地基承载力”申报的标准均未明确具体的检测方法条款号； 3、沥青混合料路面项目参数“压实度”申报的标准JTG E20-2011中没有该参数试验方法，须删除； 4、项目及参数名称“基础及底基层”、“无恻限抗压强度”填写错误，应为“基层及底基层”“无侧限抗压强度”，须修改。 五、仪器设备 1、申请表中表八《主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表》缺少必要仪器设备，如短脉冲雷达（JTG3450-2019/T0913-2019）、环刀（JTG3450-2019/T0923-2019）、无核密度仪（JTG3450-2019/T0925-2008）、承载板试验现场测试装置（JTG3450-2019/T0943-2008）、贝克曼梁（JTG3450-2019/T0944-1995），钢直尺（JTG3450-2019/T0921-2019）、摆式摩擦系测定仪（JTG3450-2019/T0964-2008）及路面平整度测定仪（JTG3450-2019/T0932-2008），且未提供其检定/校准证书。 视频评审意见： 经视频评审，该单位存在以下问题： 1、部分设备档案留存内容不够完善，缺少使用记录，如编号SZ-64 HZQ150E型钻芯机缺少使用记录； 2、部分外携设备未贴校准标识，如编号SZ-72直径200灌砂筒未贴校准标识； 3、部分原始记录信息不完善，仪器设备信息缺少唯一性标识，如3m直尺法路面平整度试验原始记录中仪器设备3m直尺缺少设备编号； 4、视频考核路基压实度试验，存在以下问题：①无标定灌砂设备下部圆锥体内砂质量的过程；②无标定砂松方密度的过程；③未说明灌砂时什么情况放基板，什么情况下可以不放基板；④试验后未说明压实度如何计算。 | 不合格