## Sheet1
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 辽宁正浩建设科技集团有限公司 | 专项资质 | 建筑材料及构配件 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、检测人员孟振海的职称证显示“任期自2012.6-2015.6”，职称证书不清晰、信息不全。 2、检测人员任丽红的养老保险明细表显示2026年缴费月数1个月，应提供至当前日期的缴费证明。 3、提供的所有检测人员的培训证书均为机构自行发放，未提供人员培训考核的相关证明材料。 4、未提供报告的批准人的授权材料。 二、参数 1、“九、检测专项及检测能力表”，未填写检测参数依据的检测标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少防水卷材可溶物含量试验用萃取装置仪息；门窗气密性检测项目缺大气压力计信息。 四、其他 1、ZHKJ/ZD-03(02)-2025《混凝土抗渗性能检测细则》中引用的检测标准GB50082-2009为作废标准。 2、ZHKJ/ZD-03(13)-2025《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测细则》中规定的终凝时间的检测方法不符合GB/T1346-2024的要求。 3、提供的房屋使用协议中，房屋的地址为“康平县康平镇朝阳路南侧向阳街东侧一二楼”，申请材料中的地址为“辽宁省沈阳市康平县康平镇朝阳街 1 栋 001 号”。 4、申请表“十一”中缺少法人签字、单位公章。 | 不合格
|  | 专项资质 | 建筑节能 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、检测人员孟振海的职称证显示“任期自2012.6-2015.6”，职称证书不清晰、信息不全。 2、检测人员任丽红的养老保险明细表显示2026年缴费月数1个月，应提供至当前日期的缴费证明。 3、提供的所有检测人员的培训证书均为机构自行发放，未提供人员培训考核的相关证明材料。 4、未提供报告的批准人的授权材料。 二、参数 1、“九、检测专项及检测能力表”，未填写检测参数依据的检测标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少防水卷材可溶物含量试验用萃取装置仪息；门窗气密性检测项目缺大气压力计信息。 四、其他 1、ZHKJ/ZD-03(02)-2025《混凝土抗渗性能检测细则》中引用的检测标准GB50082-2009为作废标准。 2、ZHKJ/ZD-03(13)-2025《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测细则》中规定的终凝时间的检测方法不符合GB/T1346-2024的要求。 3、提供的房屋使用协议中，房屋的地址为“康平县康平镇朝阳路南侧向阳街东侧一二楼”，申请材料中的地址为“辽宁省沈阳市康平县康平镇朝阳街 1 栋 001 号”。 4、申请表“十一”中缺少法人签字、单位公章。 | 不合格
2 | 丹东闿安检测有限公司 | 专项资质 | 建筑材料及构配件 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、钢结构资质，二级注册结构工程师任中山，预注册证明文件中“预注册人员符合规定，允许延期至2026年1月10日”，现已超过允许延期时限，在“四库一平台”上未查到其注册信息，且未提供其注册证书。 2、机构提供任中山注册人员检测工作经历，提及任中山同志(身份证号:500225199406027754)系丹东闿安检测有限公司正式员工。该同志于2021年7月取得地基基础检测资格证书，并于同年从事建设工程质量检测工作至今。但机构提供的中级职称证书为重庆市工程技术中级职务社会人才评审委员会组织评审，重庆市职称改革办公室颁发，发证时间为2024年12月18日，职称证书是否可以跨省评审，请机构提供相关有效证明材料。 3、需提供任中山、夏远新、刘丽欣等3人的辽宁省工程质量检测中心发放的岗位证书原件。 4、系统查询人员社保最大缴费月份2025年10月，需提供2025年11月至今的社保证明。 5、未提供钢结构无损检测等级证书。 二、参数 1、申请表中表九，以下标准已更新： 一、建筑材料及构配件 混凝土外加剂，凝结时间（差），采用标准GB/T 1346-2011已更新。 防水材料及防水密封材料，防水涂料粘结强度，采用标准GB 18445-2012已更新。 四、建筑节能 电线电缆，导体电阻值，采用标准GB/T 3048.4-2007已更新。 2、申请表中表九，以下标准应删除： 建筑材料及构配件，钢结构防腐及防火涂装，涂层厚度，采用标准T/CECS 24-2020为团体标准，应删除。 3、政务服务办理业务系统，第十二项检测内容中检测方法列为空，机构将检测方法填入了检测参数列，需要机构在系统中进行修改。 4、混凝土外加剂“密度（或细度）”更改为“密度”。 5、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，序号142截面尺寸缺少楼板厚度测试设备，序号211风道系统单位风量耗功率，缺少电能检测设备。 6、检测专项及检测能力表中，构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构），缺少砌体、木结构相关标准；节能工程参数“风道系统单位风量耗功率”检测方法错误。 三、设备 1、申请表的表八中未填写骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、混凝土试模，且未提供其检定/校准证书。 2、未提供钢筋标距仪、水泥胶砂软练试膜（40x40x160）mm、移液管、直角尺1000mm×600mm检定/校准证书。 3、未提供粗骨料中颗粒级配检测用方孔筛。 4、未提供细骨料中有机物含量检测用方孔筛。 5、未提供混凝土快速冻融试验用动弹性模量测定仪。 6、设备表中，混凝土外加剂氯离子含量设备错误。 四、其他 1、《质量手册》颁布令和2.2编写依据，缺少《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建〔2025〕16号）。 2、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。 3、未提供营业执照。 4、质量手册中的房屋面积与租赁合同不符。 | 不合格
|  | 专项资质 | 主体结构及装饰装修 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、钢结构资质，二级注册结构工程师任中山，预注册证明文件中“预注册人员符合规定，允许延期至2026年1月10日”，现已超过允许延期时限，在“四库一平台”上未查到其注册信息，且未提供其注册证书。 2、机构提供任中山注册人员检测工作经历，提及任中山同志(身份证号:500225199406027754)系丹东闿安检测有限公司正式员工。该同志于2021年7月取得地基基础检测资格证书，并于同年从事建设工程质量检测工作至今。但机构提供的中级职称证书为重庆市工程技术中级职务社会人才评审委员会组织评审，重庆市职称改革办公室颁发，发证时间为2024年12月18日，职称证书是否可以跨省评审，请机构提供相关有效证明材料。 3、需提供任中山、夏远新、刘丽欣等3人的辽宁省工程质量检测中心发放的岗位证书原件。 4、系统查询人员社保最大缴费月份2025年10月，需提供2025年11月至今的社保证明。 5、未提供钢结构无损检测等级证书。 二、参数 1、申请表中表九，以下标准已更新： 一、建筑材料及构配件 混凝土外加剂，凝结时间（差），采用标准GB/T 1346-2011已更新。 防水材料及防水密封材料，防水涂料粘结强度，采用标准GB 18445-2012已更新。 四、建筑节能 电线电缆，导体电阻值，采用标准GB/T 3048.4-2007已更新。 2、申请表中表九，以下标准应删除： 建筑材料及构配件，钢结构防腐及防火涂装，涂层厚度，采用标准T/CECS 24-2020为团体标准，应删除。 3、政务服务办理业务系统，第十二项检测内容中检测方法列为空，机构将检测方法填入了检测参数列，需要机构在系统中进行修改。 4、混凝土外加剂“密度（或细度）”更改为“密度”。 5、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，序号142截面尺寸缺少楼板厚度测试设备，序号211风道系统单位风量耗功率，缺少电能检测设备。 6、检测专项及检测能力表中，构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构），缺少砌体、木结构相关标准；节能工程参数“风道系统单位风量耗功率”检测方法错误。 三、设备 1、申请表的表八中未填写骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、混凝土试模，且未提供其检定/校准证书。 2、未提供钢筋标距仪、水泥胶砂软练试膜（40x40x160）mm、移液管、直角尺1000mm×600mm检定/校准证书。 3、未提供粗骨料中颗粒级配检测用方孔筛。 4、未提供细骨料中有机物含量检测用方孔筛。 5、未提供混凝土快速冻融试验用动弹性模量测定仪。 6、设备表中，混凝土外加剂氯离子含量设备错误。 四、其他 1、《质量手册》颁布令和2.2编写依据，缺少《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建〔2025〕16号）。 2、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。 3、未提供营业执照。 4、质量手册中的房屋面积与租赁合同不符。 | 不合格
|  | 专项资质 | 钢结构 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、钢结构资质，二级注册结构工程师任中山，预注册证明文件中“预注册人员符合规定，允许延期至2026年1月10日”，现已超过允许延期时限，在“四库一平台”上未查到其注册信息，且未提供其注册证书。 2、机构提供任中山注册人员检测工作经历，提及任中山同志(身份证号:500225199406027754)系丹东闿安检测有限公司正式员工。该同志于2021年7月取得地基基础检测资格证书，并于同年从事建设工程质量检测工作至今。但机构提供的中级职称证书为重庆市工程技术中级职务社会人才评审委员会组织评审，重庆市职称改革办公室颁发，发证时间为2024年12月18日，职称证书是否可以跨省评审，请机构提供相关有效证明材料。 3、需提供任中山、夏远新、刘丽欣等3人的辽宁省工程质量检测中心发放的岗位证书原件。 4、系统查询人员社保最大缴费月份2025年10月，需提供2025年11月至今的社保证明。 5、未提供钢结构无损检测等级证书。 二、参数 1、申请表中表九，以下标准已更新： 一、建筑材料及构配件 混凝土外加剂，凝结时间（差），采用标准GB/T 1346-2011已更新。 防水材料及防水密封材料，防水涂料粘结强度，采用标准GB 18445-2012已更新。 四、建筑节能 电线电缆，导体电阻值，采用标准GB/T 3048.4-2007已更新。 2、申请表中表九，以下标准应删除： 建筑材料及构配件，钢结构防腐及防火涂装，涂层厚度，采用标准T/CECS 24-2020为团体标准，应删除。 3、政务服务办理业务系统，第十二项检测内容中检测方法列为空，机构将检测方法填入了检测参数列，需要机构在系统中进行修改。 4、混凝土外加剂“密度（或细度）”更改为“密度”。 5、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，序号142截面尺寸缺少楼板厚度测试设备，序号211风道系统单位风量耗功率，缺少电能检测设备。 6、检测专项及检测能力表中，构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构），缺少砌体、木结构相关标准；节能工程参数“风道系统单位风量耗功率”检测方法错误。 三、设备 1、申请表的表八中未填写骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、混凝土试模，且未提供其检定/校准证书。 2、未提供钢筋标距仪、水泥胶砂软练试膜（40x40x160）mm、移液管、直角尺1000mm×600mm检定/校准证书。 3、未提供粗骨料中颗粒级配检测用方孔筛。 4、未提供细骨料中有机物含量检测用方孔筛。 5、未提供混凝土快速冻融试验用动弹性模量测定仪。 6、设备表中，混凝土外加剂氯离子含量设备错误。 四、其他 1、《质量手册》颁布令和2.2编写依据，缺少《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建〔2025〕16号）。 2、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。 3、未提供营业执照。 4、质量手册中的房屋面积与租赁合同不符。 | 不合格
|  | 专项资质 | 建筑节能 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、钢结构资质，二级注册结构工程师任中山，预注册证明文件中“预注册人员符合规定，允许延期至2026年1月10日”，现已超过允许延期时限，在“四库一平台”上未查到其注册信息，且未提供其注册证书。 2、机构提供任中山注册人员检测工作经历，提及任中山同志(身份证号:500225199406027754)系丹东闿安检测有限公司正式员工。该同志于2021年7月取得地基基础检测资格证书，并于同年从事建设工程质量检测工作至今。但机构提供的中级职称证书为重庆市工程技术中级职务社会人才评审委员会组织评审，重庆市职称改革办公室颁发，发证时间为2024年12月18日，职称证书是否可以跨省评审，请机构提供相关有效证明材料。 3、需提供任中山、夏远新、刘丽欣等3人的辽宁省工程质量检测中心发放的岗位证书原件。 4、系统查询人员社保最大缴费月份2025年10月，需提供2025年11月至今的社保证明。 5、未提供钢结构无损检测等级证书。 二、参数 1、申请表中表九，以下标准已更新： 一、建筑材料及构配件 混凝土外加剂，凝结时间（差），采用标准GB/T 1346-2011已更新。 防水材料及防水密封材料，防水涂料粘结强度，采用标准GB 18445-2012已更新。 四、建筑节能 电线电缆，导体电阻值，采用标准GB/T 3048.4-2007已更新。 2、申请表中表九，以下标准应删除： 建筑材料及构配件，钢结构防腐及防火涂装，涂层厚度，采用标准T/CECS 24-2020为团体标准，应删除。 3、政务服务办理业务系统，第十二项检测内容中检测方法列为空，机构将检测方法填入了检测参数列，需要机构在系统中进行修改。 4、混凝土外加剂“密度（或细度）”更改为“密度”。 5、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，序号142截面尺寸缺少楼板厚度测试设备，序号211风道系统单位风量耗功率，缺少电能检测设备。 6、检测专项及检测能力表中，构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构），缺少砌体、木结构相关标准；节能工程参数“风道系统单位风量耗功率”检测方法错误。 三、设备 1、申请表的表八中未填写骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、混凝土试模，且未提供其检定/校准证书。 2、未提供钢筋标距仪、水泥胶砂软练试膜（40x40x160）mm、移液管、直角尺1000mm×600mm检定/校准证书。 3、未提供粗骨料中颗粒级配检测用方孔筛。 4、未提供细骨料中有机物含量检测用方孔筛。 5、未提供混凝土快速冻融试验用动弹性模量测定仪。 6、设备表中，混凝土外加剂氯离子含量设备错误。 四、其他 1、《质量手册》颁布令和2.2编写依据，缺少《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建〔2025〕16号）。 2、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。 3、未提供营业执照。 4、质量手册中的房屋面积与租赁合同不符。 | 不合格
3 | 辽宁智升电力科技有限公司 | 专项资质 | 建筑材料及构配件 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、申请书中申报的检测能力参数未提供依据的标准。 2、混凝土及拌合用水检测项目参数“抗冻性能（快冻法）”应修改为“抗冻性能”。 二、人员 1、庞雪莲为会计专业，不是工程类专业。 2、未提供人员养老保险、劳动合同及毕业证书。 3、授权签字人张亚东无中级以上技术职称，不具备授权签字人能力。 4、未提供申报的技术负责人、质量负责人具有 5 年以上质量检测工作经历证明，4名中级及以上职称人员具有 3 年以上质量检测工作经历证明。 5、未提供技术负责人、质量负责人任职文件，报告批准人授权文件。 三、设备 1、申请书表八（主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表）不规范，校准项目栏、校准规范名称及编号栏与申请书模板规定不一致；设备填写混乱，未按参数要求对应填写所需设备，无法确认参数配备设备是否合理。 2、缺少细集料、混凝土拌合用水及外加剂氯离子试验用移液管。 3、未提供设备校准证书及校准结果确认表。 四、其它 1、未提供营业执照； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）、辽宁省建设工程质量检测管理实施细则等行业、地方管理文件；技术负责人、质量负责人、授权报告批准人等关健岗位任职条件不符合以上文件相关要求。 7、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 8、样品管理制度中“破坏性试样不留样”等样品留置期限不符合实施细则相关规定。 | 不合格